| PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİĞİ VE İŞ GÜV. 1. Yıl ,I. Yarıyıl (Güz) 2 (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi:1,5) 28 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

- İşyerlerindeki elektrik kullanımından doğabilecek tehlikeleri tanıyabilme ve önlemlerini alabilme.

- Akım, gerilim ve direnç kavramlarını tanıyabilme ve ölçümleri ile ilgili prensipleri bilerek ölçümlerini yapabilme.

- Osilaskobun yapısı ve çalışma ilkelerini tanıyabilme ve osilaskop ile ölçümler yapabilme.

- Elektronikte test ve deneysel amaçlı kullanılan sinyal jeneratörlerini tanıyabilme, bunları kullanabilme.

- Elektrostatiğe duyarlı elemanları (EDE) ve özelliklerini tanıyabilme.

# ÖZEL AÇIKLAMALAR

Dikkatli ölçüm ve yüksek düzeyde doğruluk yüksek teknoloji içeren sayısal sistemlerde son derece önemlidir. Öğrencilerin, endüstri tarafından kabul edilebilir düzeye gelinceye kadar bu konuda eğitilip, pratik yapmaları sağlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| Elektrik Güvenliği Temel Elektriksel Ölçümler Osilaskop Sinyal Jeneratörleri Elektrostatiğe Duyarlı Elemanlar | 10 20 25 25 10 |

KONULAR

- Elektrik Güvenliği

AMAÇ: İşyerlerindeki elektrik kullanımından doğabilecek tehlikeleri tanıyabilme ve önlemlerini alabilme.

DAVRANIŞLAR

- Acil durum kapatma düğmelerinin yerleştirilmesi ve önemini bilir.

- Vücudun elektrik devresinden nasıl etkilenebileceğini ve bu tehlikelerin nasıl giderilebileceğini bilir.

- Elektriksel izolasyonun nasıl yapılacağını bilir.

- Elektrik enerjisinin sebep olabileceği tehlike durumlarını ve insan hayatını tehlikeye sokan gerilim ve akım değerlerini açıklar.

- Elektrik tesislerinde direkt ve indirekt temasa karşı alınan önlemleri bilir.

- Temel Elektriksel Ölçümler

AMAÇ: Akım, gerilim ve direnç kavramlarını tanıyabilme ve ölçümleri ile ilgili prensipleri bilerek ölçümlerini yapabilme.

DAVRANIŞLAR

- Akım ve akım birimini tanımlar.

- Akım ölçümünde kullanılan ampermetreyi ve devre bağlantı şeklini bilir.

- Ampermetreyi devreye bağlayarak akım ölçer.

- Gerilimi ve gerilim birimini tanımlar.

- Gerilim ölçümünde kullanılan voltmetreyi ve devre bağlantı şeklini bilir.

- Voltmetreyi devreye bağlayarak gerilim ölçer.

- Ampermetre ve voltmetrenin ölçme alanlarının genişletilmesi için gerekli hesaplamaları yapar.

- En az hatalı ölçüm için, en uygun bağlantı şeklini bilir. Ölçüm sonucundaki hata oranını hesaplar.

- Ampermetre ve voltmetrenin iç direnç özelliklerini bilerek, devreye yanlış bağlandığında ne gözlenmesi gerektiğini bilir.

- Direnç renk kodlarını tanır.

- Ohmmetre kalibrasyonunu yapar.

- Ohmmetre yardımıyla direnç okur, renk kodları yardımıyla elde ettiği değerlerle karşılaştırır.

- Ampermetre, voltmetre yardımıyla büyük ve küçük direnç değerlerinin ölçüm tekniklerini bilir.

- Multimetreleri tanır, analog ve sayısal olarak sınıflandırır, hata yüzde oranlarını bilir.

- Multimetre ile, diyod, transistör vb. testi yapar, kapasite, indüktans ve sıcaklık gibi nicelikleri ölçer.

- Wattmetre’yi tanır ve ölçüm yapar.

- Antenle, verici arasına wattmetre bağlayarak giden ve yansıyan gücü ölçer. Element seçimi yapar.

- SWR metre (Duran Dalga Oranı Ölçer) ölçüm cihazını tanır ve ölçüm yapar.

- Amplifikatör çıkış gücünü ölçmeyi bilir.

- Osilaskop

AMAÇ: Osilaskobun yapısı ve çalışma ilkelerini tanıyabilme ve osilaskop ile ölçümler yapabilme.

DAVRANIŞLAR

- Osilaskobu tanır ve yapılabilecek ölçümleri bilir.

- Osilaskobun temel çalışma prensibini tanır.

- Osilaskobun fonksiyon düğmelerini ve görevlerini bilir.

- Osilaskop ve prob kalibrasyonunun önemini bilir ve yapar.

- Osilaskop ile değişik dalga şekillerini inceler.

- Osilaskop ile gerilim ölçer.

- Osilaskop ile frekans ölçer.

- Osilaskop ile faz farkını ölçer.

- Bir amplifikatörün çıkış gücünü osilaskop kullanarak ölçer.

- Sinyal Jeneratörleri

AMAÇ: Elektronikte test ve deneysel amaçlı kullanılan sinyal jeneratörlerini tanıyabilme, bunları kullanabilme.

DAVRANIŞLAR

- Sinyal jeneratörlerini,

  - Frekanslarına göre; (Alçak frekans, radyo frekans vb.)

  - Fonksiyonlarına göre (Sweep, continuous wawe vb.)

sınıflandırır.

- Sinyal jeneratörlerinde kullanılan fonksiyon tuşlarının görevlerini bilir.

- İstenilen özellikteki bir sinyale göre jeneratörü ayarlayarak bu sinyali alır.

- Alınan sinyalleri osilaskopta gözler.

- Özel amaçlı sinyal jeneratörlerini tanır (pattern jeneratörü, pals jeneratörü vb.)

- Elektrostatiğe Duyarlı Elemanlar (EDE)

AMAÇ: Statik elektriği tanıyabilme ve entegre bir devrede statik elektriğin yapabileceği etkiyi kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Statik elektriği tanımlar.

- Entegre bir devrede statik elektriğin nasıl etki yaptığını bilir.

- EDE elemanlarının sevk edilmesi için gerekli şartları bilir.

- EDE üretiminde çalışan personelin dikkat etmesi gerekenleri bilir.