| PROGRAMIN ADI DERSİN ADI DERSİN İŞLENECEĞİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ELEKTRİK ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ 1. Yıl, II. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama:1, Kredi:4 ) 56 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

Alternatif akım devreleri ile  ilgili  teorem ve kavramları kavrayabilme, gerekli hesaplamalarını yapabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

A.C. devre analizi, mesleğin en temel derslerinden birisidir. Bundan dolayı öğrencinin konuları istenilen düzeyde kavrayabilmesi için örnek problemlere ağırlık verilmelidir. Ünite sonlarında öğrencinin araştırma yapmasına imkân sağlayacak ödev soruları ile ders desteklenmelidir.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| Alternatif Akım ve Gerilim Devre Elemanlarının AA’da Davranışları ve Devre Çözüm Yöntemleri AA’da Güç ve Enerji Üç fazlı AA Sistemleri | 10 30 30 30 |

KONULAR

A. Alternatif Akım ve Gerilim

AMAÇ: alternatif akımı tanıyabilme, sinüzoidal bir büyüklüğe ait değerleri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Sinüzoidal bir büyüklüğe ait değerleri açıklar.

1.1. Maksimum değer, ortalama değer, ani değer, efektif değer, tepeden tepeye değer, frekans, dalga boyu, açısal hız ve açısal yolu açıklar.

1.2. Faz açısı ve faz farkı terimlerini açıklar.

1.3. Faz farkının küçültülmesinin faydalarını açıklar.

  - Osiloskop kullanarak alternatif akımın çeşitli değerlerini ölçer.

- A.A. büyüklüklerini vektörel ifade eder, kompleks sayıları devre çözümünde kullanır.

B. Devre Elemanlarının AA’da Davranışları

AMAÇ: AA’da R, L, C devre elemanlarının davranışlarını kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Omik direnç üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar.

- Kondansatör üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar.

- İndüktans üzerinde akım, gerilim, güç, faz açısı ilişkilerini açıklar.

- (R,L,C) seri paralel devresinde akım, gerilim, güç, faz açısı terimlerini grafoanalitik açıklar.

- (R,L,C) devreleri için empedansı kompleks olarak belirtir.

- Seri ve paralel devrelerde rezonansı açıklar.

C. AA’da Güç ve Enerji

AMAÇ: AA’da R-L-C devre elemanları üzerinde harcanan güç türlerini tanıyabilme.

DAVRANIŞLAR

- Omik direnç üzerinde güç ve enerjiyi açıklar.

- Bobin üzerinde güç ve enerjiyi açıklar.

- Kondansatör üzerinde güç ve enerjiyi açıklar.

- Güç katsayısının düzeltilmesini açıklar.

- Tek fazlı sistemde güç üçgeninin tarifini yapar.

# D. Üç Fazlı AA Sistemleri

AMAÇ:    Üç fazlı sistemlerde akım, gerilim ve güç değerlerinin hesaplarını kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

  - Üç fazlı sistemin elde edilmesini açıklar.

  - Faz gerilimi, hat akımı terimlerini açıklar.

  - Üç fazlı sistemde fazları vektörel ve grafik olarak inceler.

  - Yüklerin omik, endüktif ve kapasitif olması durumunda aktif, reaktif ve görünür gücü hesaplar.

  - Üç fazlı sistemde yüklerin her faza eşit dağılımında orta uçtan (nötr hattı) akım geçmeyeceğini ifade eder.