| PROGRAMIN ADI DERSIN ADI DERSIN ISLENECEGI YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ELEKTRİK ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİSLERİ 1.Yıl, II.Yarıyıl 2 (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi: 2 ) 28 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

1.	Elektrik Şebeke ve Tesisleri ile ilgili temel kavramları tanıyabilme, şebeke çeşitlerini ve özelliklerini kavrayabilme.

2.	Elektrik enerjisinin sebep olabileceği can ve yangın tehlikesine karşı alınan önlemleri açıklayabilme.

3.	Elektrik şebeke ve tesislerinde kullanılan malzemeleri tanıyabilme.

4.	Temel el becerilerini kavrayabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Elektrik Şebeke ve Tesisleri ilgili bu dersin konuları işlenirken, ”Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği”de incelenmelidir.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| Elektrik Şebeke ve Tesisleri ile ilgili Temel Kavramlar. A.G. Şebeke Tipleri ve Koruma Önlemleri. Elektrik Tesisat Teknolojisi ve Uygulamaları | 20 40 40 |

KONULAR

A.  Elektrik Şebeke ve Tesisleri ile ilgili Temel Kavramlar.

AMAÇ : Elektrik şebeke ve tesisleri ile ilgili temel kavram ve  deyimleri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

1.   Alçak gerilim,küçük gerilim,orta gerilim ve yüksek gerilim değerlerini açıklar.

2.   Kofre  ve ana dağıtım tablosunun ne olduğunu açıklar.

3.   Tüketici tesisini tanımlar.

4.  İşletme ve aracının ne anlama geldiğini kavrar.

5.  Sabit ve seyyar işletme aracını tanımlar.

6.  Tüketici (alıcı) deyiminin anlamını açıklar.

7.  Aktif ve pasif kısmı tanımlar.

8.  Yıldız noktasını açıklar.

9.  Faz, nötr, orta, sıfır ve koruma iletkenini tanır.

10.  Anahtar, otomatik anahtar, güç anahtarı ve kesiciyi tanır.

11.  Aşırı akıma karşı koruma cihazını kullanır.

12.  İzolasyon hatasını açıklar.

13.  Kısa devre ve hat temasının ne olduğunu açıklar.

14.  Gövde ve toprak temasını açıklar.

15.  Anma ve işletme gerilimi arasındaki farkı açıklar.

16.  Toprağa karşı gerilim ve topraklayıcı geriliminin ne olduğunu açıklar.

17.  Hata ve dokunma (temas) gerilimini tanımlar.

18.  Akım devresini tanımlar.

19.  İşletme izolasyonu ve hata (kaçak) akımının ne anlama geldiğini açıklar.

20.  Toprak,topraklayıcı, topraklama,referans toprak,topraklama tesisini açıklar.

21.  Zemin ve yayılma direncini tanımlar.

22.  İşletme ve koruma topraklamasını açıklar.

23.  Elektrik akımının, can ve yangın tehlikesi çıkarabileceği durumları açıklar.

24.  Aşırı yük akımı ve kısa devre akımlarının önlenmesinin gereğini açıklar.

25.  Sigortayı,kasten yapılmış zayıf nokta olarak bilir ve seçimini doğru yapmanın önemini kavrar.

26.  İletken kesitlerinin yetersizliğinin ve eklerin kuralına uygun yapılmaması halinde meydana gelecek problemleri açıklar.

27.  Hata akımının, can tehlikesi ve yangına sebebiyet verebileceği değerleri açıklar.

28.  Hata akımı devresini tanımlar.

29.  Elektrik akımının insan üzerine etkilerini açıklar.

30.  Akımın sinirler ve adaleler üzerine etkilerinin nelere bağlı olduğunu açıklar.

31.  Elektriğe çarpılan kişiye yapılacak ilk yardımı kavrar.

B.  A.G. Şebeke tipleri ve Koruma Önlemleri.

AMAÇ : Alçak gerilim şebekelerinin kaç şekilde düzenlendiğini şekillerle açıklayabilme, direkt ve indirek temasa karşı alınan koruma önlemlerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- TN Şebekeyi tanır.

1.1.TN-C şebekeyi tanımlar.

1.2.TN-S şebekeyi tanımlar.

1.3.TN-CS şebekeyi tanımlar.

1.4.TN şebekelerde orta iletkenin,nötr,sıfır (PEN)işlevlerini tanır,sıfırlama ile koruma önlemini açıklar.

- TT. Şebekeyi tanır ve koruma topraklaması yolu ile güvenlik önlemi almayı açıklar.

- IT. Şebekeyi tanır ve koruma hattı sistemini uygular.

- Küçük gerilim kullanarak önlem alabileceği yerleri ifade eder.

- Koruma ayırması (izolasyon transformatörü kullanarak)önlem alabileceği yerleri açıklar.

6. Koruma izolasyonu (çift izolasyon) uygulanışının,zemini yalıtkan kaplayarak veya cihaz gövdesini yalıtkan malzemeden yaparak uygulanabileceği yerleri açıklar.

7. İç tesisler yönetmeliğini kavrar ve açıklar.

C. Elektrik Tesisat Teknolojisi ve uygulamaları

AMAÇ :

- İç tesisat malzemelerinin teknolojik özelliklerini kavrayabilme,herhangi bir uygulama için uygun seçimi yapabilme.

- İç tesisat ile ilgili uygulamaları yapabilme

DAVRANIŞLAR

- İç tesisat aygıtlarını tanımlar.

1.1.Anahtar ve prizleri tanır ve bağlantılarını yapar.

1.2.Tablo (pano) ve sigortaları tanır , bağlantısını yapar.

1.3.İletken ve kabloları tanır ,seçimini yapar.

1.4.Kablo kanalı ve boruları tanır , seçimini yapar.

1.5. Duy,  rozans, kasa, yalıtkan bant, klemens, vida gibi malzemeleri tanımlar, seçimini yapar.

- Işık kaynakları;

2.1.Akkor telli lambaların özelliklerini kavrar.

2.2.Deşarj lambalarının özelliklerini kavrar.

2.3.Işık kaynaklarını karşılaştırıp,seçimini  yapar.

3. Zayıf akım tesisleri;

3.1.Zil tesisatı açık ve kapalı bağlantıları çizer ve uygular.

3.2.Numaratör ve ışıklı çağırma tesisatı açık ve kapalı bağlantılarını çizer ve uygular.

3.3.Kapı otomatiği tesisatının,açık ve kapalı bağlantılarını çizer ve uygular.

4.İletkenleri bağlama,ekleme,lehimleme ve uçlandırma işlerini yapar.