| PROGRAMIN ADI DERSIN ADI DERSIN ISLENECEGI YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ELEKTRİK ELEKTRİK MAKİNELERİ-1 1. Yıl, II. Yarıyıl 4 (Teori:3, Uygulama:1, Kredi:4) 56 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

- D.A. makinalarının yapısını ve çalışma prensibini kavrayabilme,

- D.A. makinalarına yol verme ve hız kontrol yöntemlerini kavrayabilme,

- D.A. motorlarında elektriksel frenleme yöntemlerini tanıyabilme,

- Transformatörlerin yapısını ve çalışma ilkelerini kavrayabilme,

- Transformatörlerde eşdeğer devre ve verim hesabı yapabilme,

- Üç fazlı transformatörlerde değişik bağlantı gruplarını tanıyabilme,

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Bu derste öğrencilerin bilgi ve becerisinin artırmak, sanayinin ihtiyacına karşılık verebilmesi için dersin laboratuar ortamında uygulamaları seçilirken endüstriden alınan örnek uygulamalarla yapılması sağlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| D.A. Makinalarının çalışma İlkeleri yapısı ve parçaları D.A Makinalarında indüklenen gerilim ve moment hesabı D.A.Makinalarında besleme şekilleri ve endüvi reaksiyonu D.A.Genaratörlerinin temel davranışları(Karekteriskleri) D.A. Motorlarında yol verme,hız kontrolü ve frenleme Tek Fazlı ve Üç Fazlı Transformatörlerin Yapısı ve çalışma ilkeleri Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışması Transformatörlerin eşdeğer devresi ve transformatörlerde verim Üç Fazlı transformatörlerinin değişik bağlantı grupları | 10 10 10 10 10 10 15 15 10 |

KONULAR

A. D.A. Makinalarının çalışma ilkeleri,yapısı ve parçaları

AMAÇ: D.A. makinalarının yapısı, özellikleri ve çalışma ilkelerini kavrayabilme,

DAVRANIŞLAR

- D.A. makinalarına ilişkin temel kavramları açıklar.

- D.A. makinasının genaratör çalışma ilkesini açıklar.

- D.A. makinasının motor çalışma ilkesini açıklar.

- D.A.makinasının motor ve generatör çalışması arasındaki farkı kavrar.

- D.A. makinasının yapısını kavrar.

- D.A. makinasında bulunan diğer sargılar ve uç işaretlerini açıklar.

B. Doğru Akım Makinalarında gerim ve moment hesabı

AMAÇ: D.A. makinalarında indüklenen gerilim ve moment hesabı ile ilgili örnek problem çözümlerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Genaratör çıkış geriliminin hesabını yapar.

- Rotorda indüklenen moment hesabını yapar.

C. D.A. makinalarında besleme şekilleri ve endüvi reaksiyonu

AMAÇ: D.A.makinalarında besleme şekillerini, endüvü reaksiyonunu ve komitasyona karşı alınacak önlemleri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Seri uyarmalı D.A. makinasını tanır.

- Parelel (Şont) uyarmalı D.A. makinasını tanır.

- Birleşik (Komput) uyarmalı D.A. makinasını tanır.

4.    Endüvi reaksiyonunu ve komitasyona karşı alınacak önlemleri kavrar.

D. D.A. Genaratörlerinin temel davranışları(Karekteristikleri)

AMAÇ: D.A. genaratörlerinin temel kavramlarını (karekteristiklerini) ve deneylerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

1.   Dıştan uyartımlı (serbest uyartımlı) genaratörün boşta çalışma eğrisini deney yaparak elde eder.

- Şönt genaratörün kendiliğinden uyartılmasını ve kritik direnç doğrusunu kavrar.

- Genaratörden gerilim alınmasını engelleyen nedenleri ve giderilmesi açıklar.

- Şönt ve kompunt genaratörün dış karakteristiği ve yük karekteristiği deneylerini kavrar.

E. D.A.motorlarında yol verme,hız kontrolü ve frenleme.

AMAÇ: D.A. motorlarında yol verme hız kontrolü ve frenleme yöntemlerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

1    Yol vermenin tanımı ve önemini kavrar.

2.   Yol verme yöntemlerini ve uygulamalarını açıklar.

- Hız kontrol yöntemlerini kavrar.

4.    Faydalı(Genaratör)frenleme yöntemini kavrar.

- Direnimle frenleme yöntemini açıklar.

F. Tel fazlı ve üç fazlı transformatörlerin yapısı ve çalışması ilkeleri

AMAÇ: Tek fazlı iki sargılı ve Üç Fazlı transformatörlerin yapısını va çalışma ilkelerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

  - Tek fazlı ve Üç fazlı transformatörlerin genel yapısını açıklar.

  - İndüksiyon yasasının transformatörlere uygulanmasını kavrar.

  - İndüklenen geriliminin değişkenleri ve çevirme oranlarının elde edilmesini açıklar.

  - Amper sarım yasasının uygulanmasını kavrar ve örnek problem çözümü yapar.

G. Transformatörlerin başta, kısa devre ve yükte çalışması

AMAÇ: Transformatörlerin boşta, kısa devre ve yükte çalışmadaki davranışlarını kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

1.   Boşta çalışma akım bileşenlerini, boşta amper sarım, boşta kayıpları, güçler ve güç katsayısını kavrar.

2    Kısa devre gerilimi, kısa devre kayıpları, güçler ve güç katsayısını tanır.

3.  Akımların yükte değişmesi, Transformatörlerde faydalı akı, toplam amper-sarımın sabit kalması ve temel amper-sarım bağıntısını kavrar.

- Yükte çalışmada, primer akımın boşta ve yükte bileşenlerini kavrar.

- Tek fazlı ve üç fazlı transformatörlerde sargı direncinin ölçülmesini ve sıcaklıkta değişmesini açıklar.

- Boşta çalışma ve kısa devre deneyini yapar.

H.Transformatörlerin eşdeğer devresi ve transformatörlerde verim

AMAÇ:

- Transformatörlerin eşdeğer devre ve eşdeğer devre elemanlarının deney       sonuçlarından faydalanarak hesabının yapılmasını kavrayabilme.

- Transformatörlerde verimi bulmak amacıyla temel deney sonuçlarından yararlanarak verim  hesabının yapılmasını kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Transformatörün eşdeğer devresini kavrar.

- Boşta çalışma ve kısa devre deneyinden elde edilen sonuçlarla eşdeğer devre elemanları hesaplar.

- Boşta çalışma, kısa devre yükte fazör kavramlarını çizer.

- Verimin tanımını, önemini ve verimi bulma yöntemlerini kavrar.

- Verimin bağlı olduğu değişkenler ve herhangi bir yükte verim hesabı yapar.

I.Üç Fazlı transformatörlerin değişik bağlantı grupları.

AMAÇ: Üç fazlı transformatörlerin değişik bağlantı gruplarını tanıyabilme.

DAVRANIŞLAR

- Üç fazlı transformatörlerin standaart uç işaretleri, polarite tayini ve önemini kavrar.

- Üç fazlı transformatörlerin temel bağlantı gruplarının özellikleri ve kullanım yerlerini açıklar.