| PROGRAMIN ADI DERSIN ADI DERSIN ISLENECEGI YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ELEKTRİK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ İLETİMİ VE DAĞITIMI 2.Yıl, III. Yarıyıl 4 (Teori:3, Uygulama:1, Kredi:4) 56 saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR :

1.  Elektrik enerjisinin elde edilme yöntemlerini tanıyabilme, geniş çapta üretimin gerçekleştirildiği elektrik santrallerinin çeşitlerini, çalışma ilkelerini ve işletme özelliklerini kavrayabilme.

2.  Elektrik enerjisinin santralden tüketiciye taşınmasını sağlayan iletim ve dağıtımın ilkelerini kavrayabilme.

3.  İletim veya dağıtım hava hattı ve yer altı şebekelerinin yapılmasına yönelik bilgileri kavrayabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR :

Bu dersin konularının pekişmesi için,elektrik santralı,yük (trafo) merkezi ve şalt saha gibi yerlerde geziler yapılması çok yararlı olacaktır. Uygulanmış projelerin yerinde incelenmesi de bir başka pekiştirme şekli olarak uygulanmalıdır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU :

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| Elektrik Enerjisinin Elde Edilme Yöntemleri Elektrik Santralleri Elektrik Enerjisinin İletimi ve Dağıtımı | 10 40 50 |

KONULAR

A. Elektrik Enerjisinin Elde Edilme Yöntemleri

AMAÇ : Elektrik enerjisi elde etme ilkelerini tanıyabilme, uygulamada ki önemini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Sürtünme ile elektrik enerjisinin nasıl elde edileceğini açıklar.

- Isı ile (ısıl çiftlerle) elektrik enerjisinin nasıl elde edileceğini kavrar.

- Işık ile elektrik enerjisinin nasıl elde edileceğini açıklar.

- Basınç ile elektrik enerjisinin nasıl elde edileceğini kavrar.

- Kimyasal yolla elektrik enerjisinin nasıl elde edileceğini açıklar.

- İndüksiyon ile elektrik enerjisinin nasıl elde edileceğini açıklar.

B. Elektrik Santralleri

AMAÇ: Birincil (ham) enerjilerden, elektrik enerjisi üretimi için enerji dönüşümünün ilkelerini kavrayabilme. Santral çeşitlerini tanıyıp işletme özelliklerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakları tanır.

- Elektrik santrallerinin çeşitlerini tanır.

- Termik santralı tanır ve sınıflandırır.

3.1 Buhar türbinli santralın çalışmasını açıklar.

3.2. Gaz türbinli santralın çalışmasını kavrar.

3.2.1.Doğal gaz kombine çevrim santralın özelliklerini açıklar.

3.3.Dizel santrallerin çalışmasını ve yedek besleme kaynağı olarak kullanımını kavrar.

- Nükleer santralleri tanır ve işleyişini açıklar.

- Hidroelektrik santralleri;

  - Barajların amaç,tip ve özelliklerini kavrar.

  - Su türbinlerini ve regülatörlerini tanır.

5.2.1.Alçak,orta ve yüksek düşülerde kullanılan türbinleri tanır.

  - Göl, yer altı ve met-cezir santrallerini tanır.

- Yenilenebilir (tükenmez) enerji kaynakları;

  - Rüzgar enerjisinden yararlanarak elektrik üretiminin ilkelerini kavrar.

6.2.	 Güneş enerjisinden yararlanarak elektrik üretiminin direkt güneş ışınları etkisi ile (güneş pili) ve güneş ışınlarının odaklanıp, ısı temini yolu ile olabileceğini açıklar.

7.	  Bileşik ısı ve güç üretimi (kojenerasyon) ve otoprodüktör uygulamasını kavrar.

8.	 Ülkemizin elektrik enerjisi üretimi yapan santrallerimizi tanır. Ulusal elektrik  sistemimizin (enterkonnekte sistem) yapısını açıklar.

- Elektrik santrallerinin;

  - Kumanda odaları ve donanımının işlevlerini açıklar.

  - Paralel çalışma,aktif ve reaktif yük ayarını kavrar.

  - Santral ekonomisi ve elektrik tarifelerini kavrar.

  - Bara sistemlerini tanır.

  - Şalt saha ve transformatör merkezlerinde;

9.5.1.Anahtarlama ve koruma elemanlarını tanır ve güvenli çalışma kurallarını kavrar.

9.5.2.Güç transformatörlerinin işletme ve bakımını yapar.

C. Elektrik Enerjisinin İletimi ve Dağıtımı

AMAÇ :Elektrik enerjisinin üretim yeri (santralden), tüketim bölgesine taşınması (iletimi) ilkeleri ve teknolojisini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım şebekelerinin yükümlülüklerini açıklar.

- Şebekeleri yapısına göre sınıflandırır;

  - Açık (dalbudak = radyal ) şebekeyi tanır.

  - Kapalı ( ring ve gözlü ) şebekeyi tanır.

3.	Şebekeleri gerilimlerine göre sınıflandırır, ülkemizde kullanılan gerilimleri tanır.

4.	Transformatör merkezleri ve şalt sahaların bölümlerini kavrar.

- Şebeke hat sabitelerini açıklar.

  - Hatların doğru akım ve alternatif akım direncini hesaplar.

  - Hatların indüktif reaktansını hesaplar.

  - Hatların kapasitif reaktansını hesaplar.

  - Transformatör sabitelerini hesaplar.

  - Generatör sabitelerini tanır.

  - Korona olayı ve kayıplarını hesaplar.

  - Kaçak geçirgenlik sabitesini tanır .

- Hava hattı iletkenleri ve özelliklerini açıklar.

- Hava hattında kullanılan izolatörleri tanır ve  seçimini yapar.

- Hat güzergahını belirler.

- Hatlarda fleş (sehim-salgı) hesabını yapar.

- Direkleri tanır ve seçimini yapar.

- Enerji iletim ve dağıtımında iletken kesiti hesabı;

  - İzin verilen gerilim düşümü yüzdelerini açıklar.

11.2. Kesitin ısınma, gerilim düşümü, mekanik dayanım, güç kaybı ve en az   ağırlık bakımından hesabını yapar.

11.3. Doğru akım, bir ve üç fazlı alternatif akım şebekesinde kesit hesabını yapar.

12.	İletim ve dağıtımda kullanılan yer altı kablolarını bilir ve seçimini yapar.

13.	Bir fabrika yada yerleşim yerinin trafo gücünü hesaplar, yerini belirler ve alçak gerilim dağıtım şebekesini tesis edecek becerileri kazanır.