| PROGRAMIN ADI DERSIN ADI DERSIN ISLENECEGI YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ELEKTRİK TAMAMLAYICI ELEKTRİK SERVİS VE SİSTEMLERİ 2. Yıl, IV. Yarıyıl 2 (Teori: 1,Uygulama :1, Kredi: 2) 28 saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

- Yapılarda su temini, ısıtma, havalandırma gibi sistemlerin elektrikle ilgili yönlerini kavrayabilme.

- Yapılarda yedek besleme, genel aydınlatma, acil durum aydınlatması, yangın alarm ve yıldırımlık (paratoner) sistemlerini düzenleyebilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Bu dersin konularının uygulamaya dayalı, gerçek ortamlarda verilmesi yararlı olacaktır.Bu sebeple uygulamaya dayalı çizim ve şartnameler incelenerek dersin işlenmesi gerekir.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| Yapılarda Su Temini Sistemleri Yapılarda Isıtma Sistemleri Hava düzenleme Sistemleri Aydınlatma Sistemleri Yangın Alarm Sistemleri Yıldırımlık (Paratoner) Sistemleri Yedek Besleme Sistemleri | 15 10 15 20 15 10 15 |

KONULAR

A. Yapılarda Su temini Sistemleri.

AMAÇ : Su şebekesi, yapı içinde soğuk-sıcak suyun borularla nasıl nakledildi-ğini kavrayabilme, motor gücü ile çalışan sistemlerin elektriki donanımlarının yapılma işlemini uygulayabilme.

DAVRANIŞLAR

1.	Yapılara, su şebeke basıncının yetersiz olması halinde hidrofor üzerinden su verme işlemini yapar.

- Su tulumba yada pompasının çalışmasını kavrar.

3.	Dalgıç ve normal pompa motorlarını monte eder, elektriki beslemesini yapar.

4.	Su temini sağlayan sistemlerde arızaları bulur, bakım ve onarımını yapar.

B.  Isıtma Sistemleri.

AMAÇ :  Isıtma sistemleri ile ilgili tasarım, elektriki yönden bakım ve onarım yapabilme.

DAVRANIŞLAR

1.	Isı sistemlerinin tasarımında; çevre, ısı kaybı, konfor ve ekonomik işletme kontrollerinin önemini açıklar.

- Isıtma sistemleri proje ve şartnamelerini yorumlar.

3.	Çeşitli ısıtma sistemlerinde kullanılan elektrik donanım ve kontrol cihazlarını tanır.

4.	Çeşitli ısıtma sistemlerinde, elektrik donanımında arıza bulur ve periyodik bakım yapar.

C.  Hava Düzenleme Sistemleri.

AMAÇ:  Hava düzenleme sistemleri tasarım ilkelerini kavrayabilme, bakım ve arıza bulma işlemini uygulayabilme.

DAVRANIŞLAR

1.	Bir hava düzenleme sisteminin temel elemanlarının görevlerini açıklar, bu elemanların elektriki çalışmalarını ve bağlantılarını yapar.

2.	Bu sistemlerde kullanılan elektrik motoru ve yardımcı donanımlarının özelliklerini açıklar.

- Hava düzenleme sistemleri proje ve şartnamelerini yorumlar.

4.	Çeşitli hava düzenleme sistemlerinde elektrik donanımının periyodik bakımını yapar, arızalarını giderir.

D.  Aydınlatma Sistemleri.

AMAÇ:  Aydınlatma sistemlerinin tasarımını  ve  bakımını yapabilme.

DAVRANIŞLAR

- İç aydınlatma ilkelerini açıklar.

  - Doğal ve yapay ışık şiddetini hesaplar.

  - Renkleri ve lambaların ışık rengini ayırteder.

  - Işığın dağılımını açıklar.

  - Bakım kolaylığı ifade eder.

1.5.   Tesis ve işletme masraflarını göz önünde alarak aydınlatma hesabını yapar ve aydınlatma cihazını  seçer.

- Lambaların uygun anahtarlamasını yapar.

3.   Aydınlatma araçlarını ve yardımcı donanımlarının özelliklerini açıklar.

E.  Yangın Alarm Sistemleri.

AMAÇ:  Yangın alarm sistemlerinin görevini ve çalışmasını kavrayabilme,  tasarımını yapabilme.

DAVRANIŞLAR

1.    Açık ve kapalı devre yangın alarm sistemlerini tanır, açıklar ve projesini çizer.

2.    Yangın alarmı başlatma yöntemleri;

  - Kırılır cam kaplı butonla başlatma yöntemini tanır.

  - Isı dedektörü ile başlatma yöntemini tanır.

  - Duman dedektörü ile başlatma yöntemini tanır.

  - Alev dedektörü ile başlatma yöntemini tanır.

- Yangın alarmı için uyarı cihazları;

  - Çan, korna ve alarm düdüklerini tanır.

  - Göze yönelik cihazları tanır.

3.3. Büyük yangın alarm sistemlerinde mıntıka kontrol ve gözetim cihazlarının görevlerini açıklar.

3.4. Söndürme ekibi ile polise telefon bağlantısının ve hastaneler, kamu binaları ve eğlence yerleri ile ilişkili kısıtlı uyarı düzenlemelerini açıklar.

3.5. Yangın alarm devrelerine özgü ana şebeke ve yedek güç kaynaklarını sürekli çalışır halde tutar.

3.6. Yangın alarm sistemlerinde kullanılan kablo ve bağlama elemanlarını tanır.

3.7. Yangın alarm sistemlerinin düzenli kontrol ve bakımının önemini açıklar.

F.  Yıldırımlık ( Paratoner ) Sistemleri.

AMAÇ :  	Yıldırımdan korunma tesisatı yapabilme.

DAVRANIŞLAR

- Yıldırım oluşumu ve zararlarını açıklar.

2.    Yıldırımdan binaların korunması gerektiğini ifade eder, bu konuda çıkarılmış tüzük, yönetmelik ve şartnameleri inceleyip yorumlar.

3.    Yıldırım korunması;

  - Franklin çubuk paratoneriye korunmayı açıklar ve uygular.

  - Faraday kafesi ile korunmayı açıklar.

  - Radyoaktif paratoner ile korunmayı açıklar ve uygular.

  - Statik topraklamayı açıklar ve yapar.

- Yedek Besleme Sistemleri.

AMAÇ :  Şebeke beslemesinde arıza yada kesinti olduğunda, temel servis, acil aydınlatma yada servislerin tamamına elektrik sağlayan yedek besleme sistemlerini tanıyabilme, bağlantı ve montaj yapabilme.

DAVRANIŞLAR

1.	Bağımsız çalışan,sürekli kullanılan ve yedek güç kaynağından beslenen acil aydınlatma sistemleri arasındaki farkı açıklar.

2.	Kişilerin, tesislerin ve imalatın korunma ve güvenliği açısından yedek beslemenin önemini açıklar.

3.	İkili besleme yapar.

4.	Akü sistemleri ile besleme yapar.

5.	Generatör (jeneratör) ile besleme yapar.

6.	Yedek beslemenin elle yada otomatik devreye sokulması işlemini yapar.

- Yedek besleme sistemi donanımının periyodik çalıştırıp, hazır tutar.

8.	Çeşitli yedek besleme sistemlerinin periyodik, servis bakım ve onarımlarını yapar.