| PROGRAMIN ADI DERSİN ADI DERSİN İŞLENECEGİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ELEKTRiK ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ 2. Yıl, IV. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4 ) 56 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

- Elektrik tesisatını tehlikeli ve rahat çalışma olanağı vermeyen ortamlarda, tarım, hayvancılık ve bahçe ziraat yapılan alanlarda ve inşaat şantiyelerindeki geçici tesisatta etkinlikle çalıştırmak için gerekli özel teknikleri kavrayabilme.

- Yıldırıma karşı korunma yöntemlerini ve katodik korunma tekniklerini tanıyabilme.

- Oto elektriği ve güvenlik sistemlerini açıklayabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Bu dersin işlenmesinde  öğrencilere ödev konuları verilerek  öğrenci merkezli bir öğretim metodu izlenmesi dersin verimliliği açısından faydalı olacaktır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| Tehlikeli ve Rahat Çalışma Olanağı Vermeyen Ortamlar Tarım, Hayvancılık ve Bahçecilik Uygulamaları Şantiye Geçici Tesisatı Yıldırım Çarpmasına Karşı Yapı ve Tesislerin Korunması Katodik Korunma Oto Elektriği Güvenlik Sistemleri | 20 10 10 10 10 20 20 |

KONULAR

A. Tehlikeli ve Rahat Çalışma Olanağı Vermeyen Ortamlar

AMAÇ: Tehlikeli ve rahat çalışma olanağı vermeyen ortamlarda elektrik tesisatı kurma çalışmalarında kullanılan yöntem ve teknikleri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Çevre sıcaklığı yüksek yerlerde kabloların ve donatımın seçimini ve tesis edilmesini belirleyen faktörleri açıklar.

- Oluşan ısı dağıtılmadığı taktirde kabloların ve donatımın zamanından önce eskiyebileceğini ve çalışmalarının kusurlu olabileceğini açıklar.

- Yüksek çevre sıcaklığının, ısının kablolardan ve elektrik donatımından gerektiği gibi dağılmasına olanak vermediğini belirtir.

- Çevre sıcaklığı yüksek ortamlarda kullanılan kablolar için verilen standart kullanılma sınırlarının verilen değerlerin altına düşürülmesinin (de-rating) zorunlu olduğunu gösterir.

- Yüksek çevre sıcaklıklarının motorların çalışma sıcaklığını nasıl  etkilediğini açıklar.

- Yüksek çevre sıcaklığında çalışan motorların, çalışma sınırlarının düşürülmesinin yanı sıra, özel soğutma yöntemlerinin kullanılmasına veya sargılarının özel olarak verniklenmesine gereksinme gösterebileceğini belirtir.

- Yüksek çevre sıcaklığının motor çalıştırıcılarının (starter) ve devre kesicilerin aşırı yük (overload) özelliklerini etkileyeceğini açıklar.

- Yüksek çevre sıcaklığının motor çalıştırıcıları ile devre kesicileri üzerindeki etkilerini zararsız duruma getirme yöntemlerini belirtir.

- Çevre sıcaklığı yüksek yerler için uygun tesisat sistemlerini açıklar.

- Düşük sıcaklıktaki bazı yerlerde özel kabloların, donatımın ve tekniklerin kullanılmalarının gerekli olabileceğini açıklar.

- Düşük sıcaklıktaki bölgeler için uygun kablo tipleri ve tesisat sistemlerini açıklar.

- Sıcaklığı yüksek veya düşük yerlerde periyodik düzenli gözden geçirilmesi gereken donatımı ifade eder.

- Korozif dumanların veya sıvıların mevcut bulundukları koşullarda tesisatın ömrünü uzatmak ve emniyetini sağlamak için özel önlemlere gerek bulunduğunu belirtir.

- Korozif duman ve sıvılardan etkilenmeyecek salmastra, band, conta, boya ve bileşikleri tanır.

- Korozif, buharların ve sıvıların mevcut bulundukları koşullarda kullanılmak üzere uygun tesisat sistemlerini ve donatımı seçer.

- Nemli ve rutubetli konumlarda birbiriyle temas durumunda bulunan ve birbirinin benzeri olmayan metaller nedeniyle elektrolitik paslanmanın ortaya çıkabileceğini belirtir.

- Elektrolitik paslanmanın olabileceği tesisatı kavrar.

- Elektrolitik paslanmaya karşı koruma yöntemlerini sıralar ve bunların tanımını yapar.

- Elektrik donatımı ve bağlamanın açık hava koşullarına maruz bulunması durumunda tesisatın emniyetini ve ömrünün uzun olmasını sağlamak için göz önüne alınması gereken özel önlemleri belirtir.

- Elektrik tesisatının açık hava koşullarında maruz bulunduğu tehlikeleri;

  - . Paslanma ve nemlenmeye neden olan yağmur, kar, don,

  - Titreşime yol açan rüzgar,

20.3. Sıcaklık ve mor ötesi ışınlarla zarara neden olan gün ışığı,

20.4. Kurt ve böcekler,

  - Taban sularından ileri gelen kimyasal paslanma, çürüme,

  - Sebepsiz yakıp yıkma eylemleri olarak sıralar.

- Dış tesisat için uygun tesis metotları ve donanımını seçer.

- Dış tesisat için, tesisatın periyodik gözden geçirilme gereksinmesini açıklar.

- Patlayıcı bulunan alanlarda, kontakların açılma ve kapatılmasının oluşturabileceği arkın, tutuşmaya yol açabileceğini belirtir.

- Patlama tehlikesi olan işlemleri ve tesisleri açıklar.

- Patlama olması mümkün alanlardaki tesisatın yönetmeliklere ve özel uygulama kurallarına tabi bulunduğunu belirtir.

- Uluslararası mutabakatlarda patlama tehlikesi bulunan alanların ZON’lara göre sınıflandırıldıklarını yapar.

- SIFIR ZONU’nun patlama tehlikesi aşırı en yüksek derece olduğunu ve bu alanlarda elektrik tesisatı döşemesinden mümkün olduğu kadar kaçınılması gerektiğini açıklar.

- SIFIR ZONU’nda elektrik tesisatı yapılması gerektiği taktirde özel havalandırma, basınçlandırma ve tecrit etme tekniklerinin kullanıldıklarını açıklar.

- BİR ZONU’nun, kimya fabrikaları ve barut mamüllerinin bulunduğu yerler gibi, alev geçirmez işaretlemesi olduğunu açıklar.

- BİR ZONU’nda yapılması gereken elektrik tesisatında bu alanlar için kabul edilmiş tutuşmaz türden kablo tesisatının ve donatımının kullanılacağını belirtir.

- İKİ ZONU’nun, şarj mekanları gibi patlama tehlikesi düşük olan yerlerin standart işareti olduğunu açıklar.

- İKİ ZONU’ndaki bazı durumlarda özel tesis tekniklerinin gerekli olmadığını, buna karşılık başka durumlarda iyi havalandırma ile birlikte gömme devreler ve donatımın kullanıldığını belirtir.

- SIFIR ZONU, BİR ZONU, İKİ ZONU’nun koşullarını karşılayacak uygun tesisat yöntem ve donatımını seçer.

B. Tarım, Hayvancılık ve Bahçecilik Uygulamaları

AMAÇ: Tarım, hayvancılık ve bahçecilik uygulamalarında elektrik tesisatının maruz kaldığı tehlikelerin üstesinden gelinmesi için kullanılan sistemleri tanıyabilme.

DAVRANIŞLAR

- Tarım yapılan yerler ile ilişkili belli başlı üç tehlikenin;

1.1. Elektrik çarpması tehlikesine maruz kalınabileceği,

1.2. Hayvanlar ve tarım makineleri ile elektrik tesis ve donatımının mekanik zarara uğrayabileceği,

  - Korozyon olabileceğini, açıklar.

- Hayvan barınakları, sağma yerleri, ahırlar, samanlıklar, seralar, garajlar gibi çeşitli tarım ve bahçe ziraatı ile ilgili yapılarda elektrik tesisat ve donatımı için mevcut tehlikeleri sıralar. Bu yapılar için uygun tesis metotları ve donanımını açıklar.

- Tarım ve bahçecilik yapılan yerlerdeki çeşitli yapıların birbirleri ile bağlantısının sağlanması için uygun bir dağıtım sisteminin tanımını yapar.

- Hayvanların elektrik çarpmasına maruz kalması ihtimali nedeni ile topraklamanın etkin yapılmasının önemini kavrar.

- Çiftlik yapılan tesislerde toprak kaçağına karşı korunma için artık akım cihazlarının önerilme nedenlerini açıklar.

- Çiftçilik yapılan tesislerde, uygulanabildiği taktirde, tamamıyla yalıtılmış sistemlerin seçilme nedenlerini sıralar.

- Çiftliklerde çit kontrol cihazları ile birlikte kullanılacak emniyet donatımını açıklar.

C. Şantiye Geçici Tesisatı

AMAÇ: Kablo tespit standardı dışında, şantiyelerdeki geçici tesisatın sabit tesisatla aynı hususların göz önüne alınmasını gerektirdiğini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Geçici tesisatın genel olarak sabit tesisattan daha fazla hasara maruz bulunduğunu ve bu nedenle de sabit tesisattan daha sağlam olması gerektiğini ifade eder.

- Şantiyelerdeki geçici tesisatın;

2.1. Yeniden yerleştirilme ve yeniden kullanılmayı kolaylaştırmak üzere kullanımın esnek,

2.2. Kolaylıkla taşıma ve depolamaya yatkın,

2.3 Yapısının sağlam,

2.4. Kullanılması emin,

2.5. Mümkün olduğunca düşük gerilimle çalışır,

2.6. Toprak kaçağına karşı tamamen korunmalı,

2.7. Aşırı akıma karşı tamamen korunmalı olması gerektiğini doğrulayacak araştırmayı yapar.

- Geçici tesisatın üç ayı aşmadan, aralıklarla muayeneden geçirilmesi ve denenmesi gerektiğini kavrar.

D. Yıldırım Çarpmasına Karşı Yapı ve Tesislerin Korunması

AMAÇ: Yıldırım çarpmalarına karşı yapı ve tesislerin korunma yöntemlerini tanıyabilme.

DAVRANIŞLAR

- Paratoner, topraklama hattı ve koruma alanı deyimlerini açıklar.

- Yıldırımdan koruma projeleri için gereken topraklama hattı, paratoner ve elektrot sayısını belirleme yöntemlerini açıklar.

- Topraklama hattı yerine yapı iskeletlerinin kullanılmasını açıklar.

- Yapı dışında kalan metalden yapı donanımının koruma sistemine ve ana topraklama sistemine bağlanmasını açıklar.

- Muayene ve denemelerin düzenli yapılması, sonuçlarının kayıt edilmesi gereğini açıklar.

- Koruma elektrotlarının toprağa direncinin denenmesi için kullanılan yöntem ile toprak özel direncinin ölçülmesinde kullanılan yöntemi tanır.

E. Katodik Korunma

AMAÇ: Korozyona karşı yapıların, boru hatlarının ve diğer donatımın korunmasında kullanılan kotodik koruma yöntemlerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Belli başlı iki yöntemin, galvanik yöntem ile bastırılmış akım (karşıt akımla dengelenmiş akım) yöntemlerinin bulunduğunu belirtir.

- Tükenen anot deyiminin açıklamasını yapar

- Tükenen anotların normal olarak çinko, magnezyum ve alüminyumdan yapılmış olduklarını açıklar.

- Katodik korumada galvanik yöntemin, korozyona karşı boru hatlarının, depolama tankı kümelerinin korunmasında nasıl kullanılacağını açıklar.

- Rıhtımların paslanmaya karşı korunmasını sağlamak üzere bastırılmış akım yönteminin   nasıl kullanılabileceğini açıklar.

F. Oto Elektriği

AMAÇ: Oto elektriği tesisatı ile ilgili yapıyı kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Devre elemanlarını ,

- Şarj devresini ,

- Marş devresini,

- Ateşleme devresini ,

- Aydınlatma devresini,

- İkaz ve sinyal devrelerini tanır,işlevlerini açıklar.

G. Güvenlik Sistemleri

AMAÇ: Güvenlik sistemlerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Yangın alarm tesisatını ,

- Hırsız alarm tesisatını ,

- Dedektörleri ,

- Kapalı devre televizyon sistemlerini tanır,işlevlerini açıklar.