| PROGRAMIN ADI DERSIN ADI DERSIN ISLENECEGI YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ELEKTRİK YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ 2. yıl, IV. Yarıyıl 2 (Teori :1, Uygulama:1, Kredi:2) 28 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

- Yüksek gerilim tekniğinde ölçme ilkelerini kavrayabilme.

2.	Yüksek gerilim şebeke ve tesislerinde devre elemanlarının teknik özelliklerini kavrayabilme.

3.	Yüksek gerilim tekniğinde;bakım,arıza bulma ve onarım çalışmalarında güvenli çalışma kurallarını uygulayabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Yüksek gerilim tekniği çalışmalarının yetkili ikmal kurumunun kontrolü altında yapıldığından, teçhizat şartnameleri, kontrol işlemleri ve işletme özelliklerinin bilinmesi bir çok açıdan yardımcı olacaktır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| Yüksek Gerilim tekniğinde ölçmeler Yüksek Gerilim İletim ve Dağıtım Şebekeleri Hava Hatları ve Kablolar İletim ve Dağıtımda Anahtarlama Elemanları Yüksek Gerilim Tekniğinde Güvenlik ve Koruma | 20 20 20 20 20 |

KONULAR

A.  Yüksek Gerilim Tekniğinde Ölçmeler

AMAÇ:  Yüksek gerilim tekniğinde ölçme ilkelerini kavrayabilme, ölçme ve test yapabilme.

DAVRANIŞLAR

- Yüksek gerilim çeşitleri ve bunlarla ilgili tanımlamaları açıklar.

1.1. Doğru ve alternatif gerilimi ifade eder.

1.2. Darbe gerilimini açıklar.

1.3. Tam ve kesik darbe gerilimini açıklar.

1.4. Delinme ve atlama olayı ile ilgili tanımlamaları yapar.

- Yüksek gerilim ölçme devreleri;

2.1. Yüksek gerilim ölçü aleti kullanılan ölçme devrelerini tanır ve sınıflandırır.

2.2. Alçak gerilim ölçü aleti kullanılan ölçme devrelerini tanır ve uygular.

- Yüksek gerilim ölçmelerinde hataları açıklar ve sınıflandırır.

- Küresel elektrotlarla ölçmeyi açıklar ve uygular.

- Elektrostatik yüksek gerilim ölçü aletlerini tanır ve uygular.

- Generatör prensibine dayanarak yüksek gerilim ölçü aletlerini açıklar.

- Tepe değer ölçü aletlerini tanır ve kullanır.

- Darbe gerilimlerinin ölçülme işlemini yapar.

- Yüksek gerilim bölücülerini tanır.

- Darbe akımlarının ölçülme işlemini yapar.

- Kapasite ve Dielektrik kaybının ölçülme işlemini yapar.

- Korona kayıplarının ölçülmesi işlemini açıklar.

- Yalıtkan malzemelerin delinme dayanımı ve delinme gerilimlerini test eder.

B.  Yüksek Gerilim İletim ve Dağıtım Şebekeleri

AMAÇ:   Yüksek gerilim iletim ve dağıtım şebekelerinin donanımı için yapılan düzenlemeleri kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Uluslar arası standartlara göre gerilimini sınıflandırır.

- Yüksek ve orta gerilim tali istasyonu tanır.

3.	Transformatörlerin paralel çalıştırılmasını kavrar. Yük paylaşımını hesaplar.

4.	Yüksek ve orta gerilim tali istasyonlarının ara teçhizatını tanır, şemalarını çizer.

5.	Kapalı bir halka (ring) üzerinden beslenen bir orta gerilim tali istasyonu-nun tek hat şemasını çizer.

C.  Hava Hatları ve Kablolar

AMAÇ:  Hava hatları ve kabloları yüksek gerilim tekniği açısından problem çözme işlemini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

1.	Yıldırım düşmesi ve anahtarlamaların yol açtığı dalgalanmaların etkisini kavrar, uygun dalgalanma durdurucularını açıklar.

2.	Hatlardaki sarkma ve gerilmeyi tespit ederken kar, buz ve rüzgar yüklerini hesaba katar.

3.	Hatta en yakın noktadaki izolasyon gerilimlerinin neden en büyük değerde olduğunu açıklar.

4.	Nem ve kirin atlama gerilimleri üzerindeki etkisini kavrar, izolatör tasarımının bunu nasıl azalttığını ifade eder.

5.	Yüksek gerilim kabloları ile ilgili, dielektrik kaybı ve geçirgenlik deyimle-rini açıklar.

6.	Kablo kapasitanslarının geçici şarj akımlarını ve kalıcı durum kapasitans akımının etkilerini açıklar.

- Yüksek gerilim kablolarının çeşitlerini bilir ve seçimini yapar.

- Kablo arıza yerinin tayinini yapar.

D.  İletim ve Dağıtımda Anahtarlama Elemanları

AMAÇ:    İletim ve dağıtımda kullanılan anahtarlama elemanlarını tanıyabilme, seçme ve kullanma işlemini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR

- Çeşitli devre kesicilerinde kullanılan ark söndürme yöntemlerini açıklar.

- Çeşitli devre kesicilerinde kontak düzenlemelerini açıklar.

3.	Endüktif ve kapasitif akımın anahtarlanmasının yarattığı etkileri         karşılaştırır.

4.	Devre kesicilerinin periyodik muayene ve testlerini yapar.

5.	Anahtarlama elemanlarından, kesici yük altında, ayırıcının ise yüksüz açma, kapama  işlemi yaptığını ifade eder ve nedenlerini açıklar.

E.  Yüksek Gerilim Tekniğinde Güvenlik ve koruma

AMAÇ:  Yüksek gerilim tesislerinin korunması ve güvenli çalışma ilkelerinin uygulayabilme.

DAVRANIŞLAR

1.	Yüksek gerilim tesislerinde koruma tekniklerini ve ilkelerini açıklar ve uygular.

2.	İç ve dış etkilerle ortaya çıkan arızaları açıklar ve arızalı kısmın devre dışı kalmasını sağlayan koruma rölelerini tanır.

- Şebekede diferansiyel ve yön röleleri ile sağlanan korumayı anlar ve uygular.

4.	Gaz ve yağ ile çalışan röleler kullanılarak toprak arızası ve aşırı ısınmada dahil olmak üzere transformatörlere uygulanan koruma yöntemlerini açıklar.

5.	Yüksek gerilim şebeke tesislerinde yapılacak her türlü çalışma için “Elektrik  Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği”ni inceler ve uygular.