G İ R İ Ş

Bu program iki yıl süreli olarak planlanmıştır. Haftada  28 ders saat/yarıyıl ön görülmüştür. Program her eğitim yılının sonunda 6’şar haftalık endüstriye dayalı eğitimle (Staj) desteklenecektir. Bu dokümanda kullanılan eğitim program modeli, günümüz teknolojisine uygun tekniker eğitimi ihtiyaçlarına, cevap verecek yeterli açılım içermektedir.

Eğitim programının hazırlanmasında; gelişen teknolojilere paralel ders içerikleri öngörülmüş, yeni dersler ilave edilmiş, bölgesel ve yerel farklılıklara cevap verebilmek için seçmeli derslerle gerekli esneklik sağlanmıştır. İleride modüler sisteme geçişe imkan verecek ve aynı zamanda uluslararası denkliği sağlayacak bir zemin oluşturulmaya özen gösterilmiştir.

YÖNTEM

Eğitim Programının hazırlanmasında;

- Mevcut programların genel durumunun analizi ve karşılaştırılması yapılmıştır. Bu maksatla;

  - Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının (Elektrik,Elektronik,Kontrol Bölümü) eğitim programları ve içerikleri incelenmiş ve yeterlilikleri sorgulanmıştır.

  - Ülkemizde 2 yıllık öğretim yapan örnekleme metodu ise seçilmiş meslek yüksekokullarından Kontrol programı eğitim programları haftalık ve yıllık ders saat sayıları kredi saatleri ile okutulan dersler ve saatleri tespit edilmiştir.

  - Yurt dışından iki yıllık yükseköğrenim yapan mesleki ve teknik okullardan Elektrik,Elektronik,Kontrol programlarında okutulan eğitim programlarının haftalık ve yıllık ders saat sayıları kredi saatleri ile okutulan dersler ve saatleri tespit edilmiştir.

  - Ülkemizde lisans düzeyinde eğitim veren Fakülte ve Yüksekokullardan Elektrik, Elektronik ve Kontrol bölümlerinin eğitim programları gözden geçirilmiştir.

- Mesleğin tanımı ve iş analizi yapılmıştır.

- Mesleğin başlangıç (temel), orta seviye ve ileri seviye eğitimlerinin entegrasyonuna uygun orta seviye (önlisans), eğitim programlarının genel çatısı oluşturulmuştur.

- Değişik bölgelerde Endüstriyel Yönetici ve Meslek Yüksekokulları mezunlarına anket uygulaması yapılarak görüş ve önerileri alınmıştır.

- Hazırlanan Eğitim Programı meslek kuruluşlarının görüşlerine sunulmuştur.

- Oluşturulan çatı halen Kontrol programında öğretim yapan Meslek Yüksekokulları Öğretim Elemanlarının görüşlerine sunulmuştur.

- Yapılan analizler alınan görüş ve önerilerde dikkate alınarak (4 yarıyıl için) haftalık dersler belirlenmiş, saat sayıları ve kredileri tespit edilmiş ve her dersin içeriği; öğretim elemanına dersi yürütmesinde rehber oluşturacak, yol gösterecek tarzda ele alınarak yazılmıştır

PROGRAM GELİŞTİRMEDE ESAS ALINAN İLKELER

Eğitim Programı geliştirilirken aşağıdaki temel ilkelerden hareket edilmiştir.

1. Yeterliğe dayalı: Otomasyon Teknikeri ünvanını taşıyacak bireyin sahip olması gerekli yetişkinlikler (teorik, pratik ve davranış olarak) tek tek sayılmıştır. Örneğin; bağlar, uygular, ölçer, kurar, işlemi yapar gibi ifadeler pratik uygulamayı; açıklar, tanımlar, hesaplar gibi fiiller teorik bilgiyi açıklamaktadır.

2. Geçerlilik: Eğitim Programının hem gelişen teknolojiye uygun hem de piyasa geçerliliğinin olması açısından işveren kesimi ile hali hazırda MYO’ larından mezun olup da bir iş yerinde çalışan otomasyon teknikerlerinin anket yoluyla görüşleri alınmış, bu görüşler eğitim programının geçerliliği açısından referans olarak kullanılmıştır.

3. Uyumluluk: Eğitim Programının uyumluluğu iki yönlü olarak sağlanmaya çalışılmıştır.

- Gelişen teknoloji ve piyasaya uyumluluk.

- Orta öğretimden ön lisans eğitimine geçiş, ön lisans eğitiminden lisans eğitimine geçişte uyumluluk.

Her iki alanda da gerekli araştırma ve mukayeseler yapılarak eğitim programının uyumluluğu temin edilmesine özen gösterilmiştir.

4. Çeşitlilik: Birinci sınıftaki dersler ortaktır. İkinci sınıf birinci ve ikinci sömestri deki seçmeli dersler sayesinde öğrenci otomasyonda farklı uzmanlık alanlarında yeterlilik kazanabilme imkanına sahiptir.

5. Esneklik: Eğitim Programında Sistem Analizi ve Tasarım dersleri ve seçmeli dersler vasıtasıyla büyük bir esneklik elde edilmiştir. Bu yapı sayesinde öğrenci hem eksikliklerini giderme hem de arzu ettiği bir yönde eğitim alma imkanına kavuşmuştur.

6.Gerçek Ortamda Eğitim: Uygulamalı eğitimin çok büyük önemi vardır. Dolayısıyla öğrencinin okulda aldığı eğitimin gerçek ortamda pekiştirilmesi maksadıyla 1. ve 2. sınıfın sonunda 6 şar hafta endüstriye dayalı eğitim öngörülmektedir.

7. Denklik: Uluslararası denkliği kabul edilmiş yurt dışındaki okulların Eğitim Programları incelenerek, hazırlanan Eğitim Programının gelecekte akredite olabilecek bir yapıda olmasına dikkat edilmiştir.

8. Mesleğin Bilgisayar ve Yabancı Dil Gereksinimi: Mesleğin bilgisayar ve yabancı dil açısından gereksiniminin önemi genel kabul gören bir husus olduğundan, bu konuda eğitim programında yeterli seviyede bu gereksinimi karşılayacak şekilde zorunlu ve seçmeli dersler konulmuştur.

ÖĞRETİM METOTLARI VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Öğrencinin bu derslerden azami bir fayda sağlayabilmesi için kendisini motive ederek kendi öğreniminden büyük ölçüde sorumlu olması gerekmektedir.

Dersler, öğrencinin bilimsel tetkik ve becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders boyunca öğrenci aktif bir rol oynar; işlenen konunun teorik içeriği ile birlikte gerekli cihazları kullanarak laboratuvar deneyleri yapar.

Uygulama becerisini daha fazla geliştirmek için, iki öğretim yılı süresi içinde iki ara safhada yer alan endüstri ağırlıklı eğitim yapılacaktır. Bu yolla okulda elde edilen beceri ve pratiğin pekişmesi ve işle bağdaşması amaçlanmıştır.

- Bütün Teknikerlerin görev tanımlarının ortak özellikleri;

  - hata bulma

  - problem çözme

  - karar verme

  - işlem ve fonksiyonların planlanması olarak özetlenebilir.

- Öğrencilerin,

2.1 	a) Ders çalışma becerileri.

b) Kendilerini yönetme kabiliyetleri ve değerlendirme becerileri.

c) Gözlem yetenekleri ve karar verme becerileri,

d) Problemi tanımlama: deney ve tecrübe ile kavranan teoriyi

tatbik ederek problemi çözme hususlarında alıştırma yapmaları gerekir.

2.2 	İhtisas Konuları:

İhtisas konuları Teknikerin sanayideki rolüne göre seçilmiştir. Konular, tek bir dalda yüksek düzeyde uzmanlaşma veya sanayideki rolüne bağlı olarak, birden fazla dalda geniş bir bilgi ve beceri tabanı kazandırma amacına göre seçilebilir.

2.3 	Sanayi’e dayalı öğrenme/deneyim:

Eğitim Programlarının genel hedefi sanayie (çalışmaya) dayalı öğrenme unsurları için parametreleri verecektir. Böyle bir öğrenme, okula dayalı öğrenmeyi tamamlamalı, bu öğrenmeye açıklık getirmeli ve uygulanmasını sağlamalıdır.

Bu çeşit deneyimin:

  - Öğrenenin önceden belirlenmiş iş görevlerini başarıyla yerine getirmenin gereğini anlaması;

  - Görevin tamamlanması için birlikte çalışmanın önemini kavraması;

  - Uyumlu çalışma davranışları geliştirmesi;

  - Öğrenende özel yeteneklerin geliştirilmesi sonucunu getirmesi;

  - Kurumsal bilgi ve uygulamalı bilgi arasındaki bağlantıyı öğrenenin fark etmesiyle sonuçlanması;

  - İş görevleri  ile ilişkili olarak sorun çözme davranışını içermesi;

  - Öğrenenin, davranışlarının kabul edilmiş emniyetli uygulama ilkeleri ile uyumlu olması gereğini anlaması;

  - Öğrenenin kendi çevresindeki faaliyetleri gözlemleyerek bilgi edinmesini sağlaması.

  - Bilgi kullanma ve iletme yeteneğini geliştirmesi; beklenir.

- Eğitim Programının Tasarlanışını etkileyen diğer faktörler

3.1 Sanayinin gereksinmelerinin karşılanması, müfredat programının önde gelen amacı olmalıdır.

Başka bir takım faktörler müfredat programı üzerinde etkili olmaktadır. Bunlar arasında;

- Öğrencinin gereksinmeleri

- Öğrencilerin hazırlık düzeyleri

- Ulusun gereksinmeleri

- Mevcut Orta ve Yüksek Öğrenim sistemleri

- Emniyetli çalışma alışkanlıklarını iyileştirme gereksinmesi

- Sürekli olarak yeni teknolojinin izlenmesi

Bulunmaktadır.

TEKNİKER

Tekniker, çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta/kalifiye işçi ve teknisyen arasında bulunan teknisyenden daha fazla teorik bilgiye Mühendis’den daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara Teknik Elemandır. Bu vasıflardaki bir eleman bazı Küçük veya Orta Büyüklükteki İşletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilir.

USTA TEKNİSYEN VE MÜHENDİSLER İÇİN BECERİ/ BİLGİ BİRLEŞİMİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNİKERİ

Endüstriyel Otomasyon Programından mezun olan öğrenci aşağıdaki davranış ve özellikleri taşır,

- Kendi işyerini kurar,

  - Sistem Geliştirme,

  - Otomasyon Malzemeleri temin etme,

  - Arıza bulma ve giderme,

  - PLC veya PIC programları yazma,

  - Kalibrasyon yapma

gibi alanlarda hizmet veren kendi işyerini kurar.

- Fabrikalarda Otomasyon Teknikeri olarak,

  - Sanayideki yeni teknolojik gelişmeleri takip eder,

  - Mühendislik çizimleri ve Proses Diyagramlarını yorumlar,

  - Yapılan çalışmalarda gerekli emniyet tedbirlerini alır ve alınmasını sağlar,

  - Gündelik işlerinde Bilgisayarı aktif olarak kullanır,

  - Ortaya çıkan ihtiyaca göre Sensör seçer,

  - Transmiterleri kalibre eder,

  - Kontrol cihazlarını ayarlar,

  - Pnomatik sistemlerin bakımını yapar,

  - Hidrolik sistemlerin bakımını yapar,

  - PLC programı yazar,

  - SCADA programlarını çalıştırır,

  - Sistemde oluşan hataları bulur ve giderir.

PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN GEREKLİ PERSONEL, ATÖLYE/LABARATUVAR, MAKİNE VE TEÇHİZAT

- PROGRAMIN İHTİYAÇ DUYDUĞU PERSONEL

Bu programın yürütülmesinde akademik personel olarak elektrik/elektronik lisans mezunu mümkünse sanayi tecrübesi bulunan, en az 3 Öğretim Elemanına ihtiyaç vardır. Bu elemanların tasarım paketlerini kullanabilmesi, otomasyon sistemleri konusunda belli bir bilgi birikiminin olması beklenmelidir.

Atölye ve Laboratuvarların eğitim-öğretim faaliyetlerine hazır halde tutulmasından sorumlu olmak üzere; buradaki makine ve teçhizatı tanıyan, kullanabilen 1 otomasyon teknikeri eğitim öğretimin verimliliği açısından gerekli görülmektedir.

- PROGRAMIN İHTİYAÇ DUYDUĞU ATÖLYE VE LABORATUVARLAR

  - Bilgisayar Laboratuvarı

  - Temel Bilimler Laboratuvarı

  - Lisan Laboratuvarı

  - Otomasyon  Laboratuvarı

  - Elektrik Atölyesi ve Elektrik Makineleri Laboratuvarı

  - CAD ve PLC Laboratuvarı

  - Elektronik Laboratuvarı

Bu atölye ve laboratuvarlar okulun fiziki durumuna göre ayarlanabilir.

Örneğin;

- Otomasyon Laboratuvarı için 100 m2’lik bir kapalı alan ayrılabilir.

- Genel  Bilgisayar Laboratuvarlarından CAD ve PLC için istifade edilebilir.

- Yüksekokulda Elektronik Programı varsa ayrıca bir Elektronik Laboratuvarı kurulmadan bu programın Atölye ve Laboratuvarından istifade edilebilir.

- Bu Atölye ve Laboratuvar için ihtiyaç duyulan teçhizat listesi ekte sunulmuştur.

- MAKİNE VE TEÇHİZAT

- Elektrik Laboratuvarı için:

  - Temel elektrik – elektronik deney seti

    - Avometre		10   adet

    - Ampermetre		10	(

    - Wattmetre		10	(

    - Cos( metre		10	(

    - Frekansmetre		10	(

    - LCRmetre		10	(

    - Weston köprüsü		10	(

    - Güç kaynağı		10	(

    - Reosta		10	(

    - Pens ampermetre		10	(

- Elektrik makinaları deney seti

    - Asenkron motor		10   adet

    - Senkron motor		10	(

    - Gölge kutuplu motor		10	(

    - Universal motor		10	(

    - DC motor		10	(

    - Step motor		10	(

    - Frekans değiştirici		10	(

    - Takometre		10	(

- Otomatik kumanda deney seti

    - Kontaktör		10   adet

    - Buton		10	(

    - Pako şalter		10	(

    - Envesor şalter		10	(

    - Seviye şamandırası		10	(

    - Basınç şalteri		10	(

    - Sondalı termostat		10	(

    - Cıvalı termostat		10	(

    - Lojik kumanda kiti		10	(

    - Zaman rölesi		10	(

- Elektronik Laboratuvarı için:

  - Fonksiyon jeneratörü		10   adet

  - Osiloskop			10	(

  - Operatör paneli			10	(

  - Analog elektronik deney seti			10	(

  - Dijital elektronik deney seti			10	(

  - Mikroişlemci deney seti			10	(

  - Mikrodenetleyici (PIC) deney seti			10	(

- PLC ve Bilgisayar Laboratuvarı için:

- PLC		10   adet

- Bilgisayar			10	(

- SCADA programı			1	(

- AUTOCAD programı			1	(

- ORCAD veya PCAD çizim programı			1	(

- Proximity sensör			10	(

- Kapasitif sensör			10	(

- Fotosel			10	(

- Yazıcı			1	(

- Tarayıcı			1	(

- Proses Kontrol Laboratuvarı için:

- Pnömatik-Elektronik kalibrasyon seti 			10   adet

- 0-1 bar manometre			20	(

- 0-5 bar manometre			20	(

- 0-150 cm u-tipi manometre			10	(

- Elektronik basınç transmiteri (giriş 0-150 k Çıkış 4-20 mA)	10	(

- PID kontrol cihazı			10	(

- Selenoid on-off vana 			10	(

- PH metre			1	(

- Rüzgar anemometresi			1	(

- Nem ölçme cihazı			1	(

- Pyrometre			1	(

- Sabit ağırlık basınç kalibratörü			1	(

- Endüstriyel yazıcı			2	(

  - Pt-100 sıcaklık transmiteri ( 0-100 (C – 4-20 mA )	10	(

  - Termokupıl sensör	   		10	(

  - Oransal kontrollü vana (1 ( çaplı )			10	(

  - Akım / Basınç çevirici ( 4-20 mA 3-15 psi ) 		10	(

  - Basınç transmiteri ( 0-5 bar 4-20 mA )			10	(

  - Orifice Plate			2	(

  - Venturimetre			2	(

Annubar tüp			2	(

- Pnömatik – Hidrolik Laboratuvarı için:

  - Pnömatik eğitim seti		10  adet

  - Kompresör ( 10 bar ) 		1	(

  - Hidrolik eğitim seti		10	(

  - Hidrolik güç ünitesi		1	(

## Yardımcı ders araçları

## Tepegöz	1  adet

## Projeksiyon cihazı	1    (

EĞİTİM PROGRAMINA ORT ÖĞRETİMDEN GELECEK ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMLERİ

| Meslek Lisesi Bölümleri |  | Meslek Yüksekokulları Programları |
| --- | --- | --- |
| 1.Elektrik 2.Elektrik – Elektronik 3.Elektromekanik Taşıyıcılar 4.Elektronik 5.Endüstriyel Elektronik 6.Gemi Elektroniği ve Haberleşme 7.Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi 8.Otomatik Kumanda 9.Telekominikasyon 10.Tıp Elektroniği 11.Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği 12.Uçak Bakımı ve Elektroniği |  | 1.Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2.Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi |

GELİŞTRİLEN EĞİTİM PROGRAMININ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

| Mevcut Program İsimleri |  | Teklif Edilen İsim |
| --- | --- | --- |
| 1.Kontrol Sistemleri Teknolojisi 2.Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi |  | 1. Endüstriyel Otomasyon |

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON  PROGRAMI

HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

1. YIL

| I. Yarıyıl |
| --- |
| DERSLER | Z/S | Haftalık Ders Saati | Toplam Kredi |
|  |  | Toplam | Teori | Uygulama |  |
| Türk Dili 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Beden Eğitimi-1 Güzel Sanatlar-1 Yabancı Dil 1 | Z Z S S Z | 2 2 1* 1* 4 | 2 2 - - 4 | 0 0 1 1 0 | 2 2 - - 4 |
| Matematik 1 | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Bilgisayar | Z | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Elektronik Ölçme Tekniği ve İş Güvenliği | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Doğru Akım Devre Analizi | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Genel ve Teknik İletişim | Z | 2 | 1 | 1 | 2 |
| TOPLAM |  | 28 | 22 | 6 | 28 |

* Bu  derlerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.

| II. Yarıyıl |
| --- |
| DERSLER | Z/S | Haftalık Ders Saati | Toplam Kredi |
|  |  | Toplam | Teori | Uygulama |  |
| Türk Dili 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 Beden Eğitimi-2 Güzel Sanatlar-2 Yabancı Dil 2 | Z Z S S Z | 2 2 1* 1* 4 | 2 2 - - 4 | 0 0 1 1 0 | 2 2 - - 4 |
| Matematik 2 | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım 1 | Z | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Alternatif Akım Devre Analizi | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Analog Elektronik | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Sayısal Elektronik | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Kalite Güvence ve Standardlar | Z | 2 | 1 | 1 | 2 |
| TOPLAM |  | 28 | 22 | 6 | 28 |

*   Bu  derlerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir.			Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 6 Hafta

NOT: Ders kredileri; 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

2. YIL

| III. Yarıyıl |
| --- |
| DERSLER | Z/S | Haftalık Ders Saati | Toplam Kredi |
|  |  | Toplam | Teori | Uygulama |  |
| Bilgisayar Destekli Tasarım 2 | Z | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sistem Analizi ve Tasarımı 1 | Z | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Elektrik Makinaları ve Kumanda | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Süreç Ölçümleri 1 | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Süreç Kontrol | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| TOPLAM |  | 20 | 14 | 6 | 20 |
| Seçmeli Dersler (*) |  | 8 |  |  |  |
| Tıbbi Cihaz Teknolojisi | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Nümerik Kontrol Teknikleri | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Bilgisayarlı Kontrol | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Kimyasal Süreç Ölçümleri | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Dönüştürücü Tasarımı | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Mesleki Yabancı Dil 1 | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Enerji Yönetimi | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Diğer Seçmeli Dersler (**) |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  | 28 | 20 | 8 | 28 |

* 	Bu  derlerden toplam 8 saatlik ders seçilecektir.

**	Yüksekokullar yerel, bölgesel ve yeni teknolojik gelişmelere göre ilave seçmeli dersler koyabilirler.

| IV. Yarıyıl |
| --- |
| DERSLER | Z/S | Haftalık Ders Saati | Toplam Kredi |
|  |  | Toplam | Teori | Uygulama |  |
| Sistem Analizi ve Tasarımı 2 | Z | 2 | 1 | 1 | 2 |
| İşletme Yönetimi | Z | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Bilgisayarlı Veri Toplama ve Kontrol | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Pnömatik Ve Hidrolik Sistemler | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Süreç Ölçümleri 2 | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Programlanabilir Denetleyiciler | Z | 4 | 3 | 1 | 4 |
| TOPLAM |  | 20 | 14 | 6 | 20 |
| Seçmeli Dersler (*) |  | 8 |  |  |  |
| Mesleki Yabancı Dil 2 | S | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Girişimcilik | S | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Güç Elektroniği | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Bulanık Mantık | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Bilgisayar Programlama | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Robot Teknolojisi | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Mikrodenetleyici Tabanlı Kontrol | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Bina Yönetim Sistemleri | S | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Diğer Seçmeli Dersler (**) |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  | 28 |  |  |  |

*	Bu  derlerden toplam 8 saatlik ders seçilecektir.	                     Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) 6 Hafta

**	Yüksekokullar yerel, bölgesel ve yeni teknolojik gelişmelere göre ilave seçmeli dersler koyabilirler.

NOT: Ders kredileri; 1 saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

EKLER:

EK 1		Kitap Listesi

EK 2		Dergi ve Periyodik Listesi

EK 3		Faydalı Olabilecek İnternet Adresleri

# Text boxes

İşi Yürütme

Kontrol

İnceleme

Çizme

Yönlendirme

Planlama

Organizasyon

Yönetme

Değerlendirme

Geliştirme

Yenileme

Tasarlama

Araştırma

Üst düzey yönetim

Tipik Aktiviteler

0

%

Pratik

Çalışma

Uygulama         (el beceresi)

(Teori) Bilgi

100

Usta

Ve/Veya

Vasıflı İşçi

Teknisyen

Tekniker

Üst Düzey Yönetici/

Mühendis

100

%

Teorik Çalışma

0

KISALTMALAR

Z		: Zorunlu Dersler

S		: Seçmeli Dersler

KISALTMALAR

Z		: Zorunlu Dersler

S		: Seçmeli Dersler