| PROGRAMIN ADI DERSİN ADI DERSİN İŞLENECEĞİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | MAKİNE PROGRAMI POMPALAR VE KOMPRESÖRLER 2. Yıl, IV. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2) 28 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

- Pompa ve kompresörlerin çalışma sistemlerini kavrayabilme.

- Pompa ve kompresörlerin arızalarını teşhis yöntemlerini kavrayabilme ve uygun yöntemleri kullanarak arızayı tamir edebilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Bu dersin etkin bir şekilde öğretilebilmesi için pompa ve kompresörlerin “el ile” sökülüp takılma uygulamalarına ve üretici firmaların kullanım kitapçıkları ve ürün kataloglarının kullanımlarına önemle yer verilmelidir.

# DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konular elemanter öğrenim tarzına göre yapılandırılmış olup, tablodaki analiz, derse ilişkin değerlendirmede yaklaşık ağırlıkları göstermek üzere anahtar olarak verilmiştir.

| KONULAR | KONU ALAN AĞIRLIKLARI (%) |
| --- | --- |
| A. Pompalar B. Kompresörler | 60 40 |

KONULAR

#### Pompalar

AMAÇ: Dişli, paletli (kanatlı), pistonlu yağ pompaları ile su pompalarının çalışma sistemlerini tanımlayabilme, arızalarını ve arıza giderme yöntemlerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Yağ ve su pompalarının arasındaki farkı belirtir ve bunların her birinin çalışma kurallarını açıklar.

- Aşağıdaki pompaların yapısını çizimler yardımı ile anlatır ve özelliklerini bilir.

- Hidrolik pompalar (dişli, paletli, pistonlu),

- Su pompaları (Santrifüj, dalgıç vb.).

- Çizimler yardımı ile hidrolik ve su pompalarının yapısını anlatır ve gerekli kontrolleri gösteren tipik bir tesisatı çizer.

- Pompalara uyumlu çalışacak motorları seçer.

- Hidrolik kilitlenme ve kavitasyonun sebep ve etkilerini belirtir ve bu arızaların nasıl önleneceğini açıklar.

- Bir pompanın bağlantı elemanlarını tanır.

- İmalatçıdan sağlanan bilgilerden yararlanarak bir uygulamada kullanılacak hidrolik veya su pompasını seçer.

- Bir pompanın basınç-debi ve güç grafiklerini yorumlar.

- Bir pompa seçimi için üretici firma kataloglarını kullanarak teknik şartname hazırlar.

- Pompalarda meydana gelebilecek tipik arızaları belirtir ve bakım gereksinimlerini açıklar.

#### Kompresörler

#### AMAÇ: Kompresörlerin yapılarını, çalışma şekillerini, kullanım yerlerini muhtemel arızalarını ve arızaların giderilme yöntemlerini kavrayabilme.

DAVRANIŞLAR:

- Gazlarla ilgili temel kanunları bilir.

- Kompresörlerin genel çalışma kurallarını ve çeşitlerini açıklar.

- İdeal bir pistonlu kompresörün basınç hacil diyagramını çizer ve çalışma zaman devrelerini anlatır.

- Basınç-hacim diyagramı üzerinde aralık hacminin etkisini gösterir.

- Eğer basınç;

- Sabit sıcaklıkta ise yani çok soğutulmuşsa,

- Artan bir sıcaklıkta ise yani az soğutulmuşsa,

- Basınç eğrisi ve iş girdisi üzerindeki etkiyi basınç-hacim diyagramında gösterir.

- Çalışma sırasında iç soğutma yoluyla kademeli basıncın sıcaklık ve iş girdisi üzerindeki etkisini açıklar.

- Aşırı ısınmanın emniyet, yağlayıcı yağın ömrü ve bakım üzerindeki etkilerini tanımlar.

- Hacimsel (volumetrik) verimi tanımlar ve bunu etkileyen faktörleri açıklar.

- “Bırakılan Serbest Hava” teriminin anlamını açıklar.

- Çeşitli tipteki hava kompresörlerini ve bunlara ilişkin yardımcı teçhizatı değerlendirir.

- Hacimsel ve dinamik kompresörlerin çalışma prensibini açıklar.

- Genel maksatla kullanılan çeşitli türdeki kompresörlerin (pistonlu, vidalı vb.) yararlarını ve mahsurlarını belirtir.

- Belirli bir tesis için kompresör seçimini etkileyen etkenleri açıklar.

- Kompresörden elde edilen hava miktarını değiştirme yöntemlerini bilir.

- Tipik bir yük boşaltma sistemi çizer ve çalışmasını anlatır.

- İç soğutucular ve arka soğutucuların kullanım sebeplerini açıklar.

- “İç soğutucu” ve “arka soğutucu”ların yapısını bilir.

- Soğutma tesisatına ve kompresöre soğutma suyu temin etme yöntemlerini belirtir ve tipik düzenlemelere ilişkin hat diyagramları çizer.

- Kimyasal emme ve soğutucu kurutucuları kullanarak kuru hava elde etme yöntemlerini anlatır.

- Bir hava deposu kurulmasında pistonlu kompresöre neden gerek olduğunu açıklar.

- Bir hava deposunda tüzük gereği öngörülen donanımları liste halinde belirtir.

- Hava depolarının muayene ve denetimine ilişkin kanuni gereksinimleri belirtir.

- Basınç hava tesisatına ilişkin tehlikeleri belirtir ve bu sisteme takılabilecek çeşitli korunma cihazlarını açıklar.

- Bir kompresörün sisteme bağlantı elemanlarını tanır.

- Bir kompresörün teknik şartnamesini üretici firmaların kataloglarından yararlanarak hazırlar.

- Bir kompresörde meydana gelebilecek tipik arızaları belirtir ve bakım gereksinimlerini anlatır.