| PROGRAMIN ADI DERSİN ADI DERSİN İŞLENECEĞİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | MAKİNE PROGRAMI SIHHİ TESİSAT (S) 2. Yıl, III. Yarıyıl 2 (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi:2 ) 28 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

- Yapılarda sıhhi tesisat donanımını kavrayabilme ve projelendirme ilkelerini uygulayabilme.

- Mevcut bir sıhhi tesisat projesini yorumlayabilme.

- Yapı temiz su ve pis su donanımlarını kavrayabilme.

- Yapıda ıslak mekanları düzenleyebilme.

- Sıcak su donanımını ve elemanlarını tanıyabilme.

- Diğer sıhhi tesisat gereçlerini ve bağlantı elemanlarını tanıyabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Su, insanların en temel gereksinimlerinden birisi olup, ister iş yeri, ister konutlar olsun, tüm yapılarda kullanılan temel bir maddedir ve kullanım sonrası kirleneceği için tekrar atık su olarak tahliye edilmesi gerekir. Bir fabrika bakım teknikerinden, iş yerinde sıhhi tesisatla ilgili temel donanımları bilmesi ve gerektiğinde onarımını yapabilmesi beklenir. Sistemi tanımak, sorunları aşmada ve gerekli müdahaleleri yapabilme de ana unsur olup, bu derste yapılarda sıhhi tesisat donanımlarına ait temel bilgilerin öğrencilere aktarılması planlanmıştır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Dersin işlenişinde öğretim elemanı dersle ilgili teorik bilgileri verirken mümkün olduğu ölçüde çevresindeki yapılarda sıhhi tesisat kısmının görünen elemanları ile ilgili uygulama yaptırmalı, proje çalışmalarına öğrencileri yönlendirmelidir. Konuların yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınmalıdır.

| KONULAR | KONU ALAN AĞIRLIKLARI (%) |
| --- | --- |
| A. Suyun Özellikleri ve Temini B. Şehir Şebekesi, Temiz ve Atık Su Tesisatı C. Yapı Temiz Su Tesisatı D. Yapı Pis Su Tesisatı E. Sıcak Su Tesisatı | 10 15 25 25 25 |

# KONULAR

## A. Suyun Özellikleri ve Temini

AMAÇ: Suyun fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik özelliklerini tanıyabilme ve temin edilişini kavrayabilme.

# DAVRANIŞLAR

- Suyun fiziksel özelliklerini söyler.

- Suyun kimyasal özelliklerini söyler.

- Suyun bakteriyolojik özelliklerini söyler.

- Suyun sertliğini ve yumuşatılmasını açıklar.

- Suyun temizlenmesini açıklar.

B. Şehir Şebekesi Temiz ve Atık Su Tesisatı

AMAÇ: Şehir şebekesi temiz su ve atık su donanımını tanıyabilme, şehir kanalizasyonu ve pis suların temizlenme işlemini kavrayabilme.

# DAVRANIŞLAR

- Temiz suyun depolama yöntemi veya doğrudan doğruya kullanım yerine iletimi şeklini açıklar.

- Şehir kanalizasyonunu açıklar.

- Atık suların mekaniksel, kimyasal, biyolojik yöntemlerle temizlenmesini açıklar.

- Aktif çamur yöntemi ve çürütme çukurunu (fosseptik çukuru) açıklar.

## Yapı Temiz Su Tesisatı:

AMAÇ: Besleme borusundan itibaren yapı içerisinde kalan temiz su tesisatının dolaşımını, projelendirme esaslarını ve hidrofor sistemini kavrayabilme, tesisatta kullanılan boru çeşitlerini ve bağlantı elemanlarını tanıyabilme, ıslak mekanları proje aşamasında düzenleyebilme.

# DAVRANIŞLAR

- Besleme borusunu söyler.

- Hidrofor sisteminin çalışmasını açıklar.

- Projelendirme aşamasında ıslak mekanları düzenler.

- Mevcut bir tesisat projesi üzerinde suyun kullanım yerine kadar dolaşımını açıklar.

- Tesisatta kullanılan boru çeşitlerini ve bağlantı elemanlarını açıklar.

## Yapı Pis Su Tesisatı:

AMAÇ: Yapıda kullanılan ve atık hale dönüşen suyun tahliye gereksinimini kavrayabilme, pis su kolon ve bağlantılarını, yağış suyu tesisatını tanıyabilme, sifon ve havalandırmanın önemini kavrayabilme.

# DAVRANIŞLAR

- Yapı içi pis su tesisatını açıklar.

- Yapı dış pis su tesisatını açıklar.

- Yağış suyu tesisatını açıklar.

- Pis su boru çeşitlerini ve bağlantı şekillerini açıklar.

- Sifonu ve bağlantısını açıklar, havalandırmanın gerekliliğini söyler.

## Sıcak Su Tesisatı:

AMAÇ: Yapı sıcak su sistemlerini tanıyabilme, değişik yakıtların kullanıldığı lokal ve merkezi sıcak sulu sistemleri ve güneş enerjili sıcak su sistemlerini kavrayabilme.

# DAVRANIŞLAR

- Lokal sistemli (termosifon, gazlı ve elektrikli şofben, kombi ve kat kaloriferi) sıcak su tesisatını açıklar.

- Merkezi sistemli sıcak su tesisatını açıklar.

- Buharlı sistemleri ve Boylerin işlevini açıklar.

- Güneş enerjisi ile sıcak su hazırlama sistemini açıklar, kolektörlerin işlevini söyler.