| PROGRAMIN ADI DERSİN ADI DERSİN İŞLENECEĞİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ 2. Yıl IV. Yarıyıl 4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4 ) 56 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

- Bina içerisine, yaşamı kolaylaştıracak teknolojik sistemler kurarak, insanlara zamandan ve işgücünden tasarruf kazandırabilme.

- Binalardaki enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak ekonomik katkı yaratabilme.

- Binanın yangın, hırsızlık gibi tehlikelere karşı korunmasını sağlayabilme.

- İnsanlar için en ideal iklim şartlarını taşıyan ortamlar oluşturan sistemlerin bakımını ve kontrolünü yapabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Dersin işlenmesinde çok derin teorik konulara girmeden daha çok pratik ve uygulamaya yönelik bir seviye izlenmeli, teknik özellikler ve sistemin nasıl kontrol edildiği üzerinde durulmalıdır. Bina otomasyon sistemlerinde en çok karşılaşılan arıza ve sorunlar incelenerek bu problemlerin nasıl giderilebileceği mümkün olduğu kadar uygulamalı olarak verilmeye çalışılmalıdır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ HIRSIZ GÜVENLİK SİSTEMLERİ KAMERA SİSTEMLERİ ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SİSTEMLERİ AYDINLATMA SİSTEMLERİ BİNA İÇİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ BİNA İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ | 10 10 10 15 10 10 15 20 |

KONULAR:

A.YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Amaç : Yangına karşı binayı koruyan güvenlik sistemlerini oluşturabilme, sistemin çalışmasını kavrayabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Giriş cihazlarından,

  - Isı sensörlerinin,

  - Duman dedektörlerinin,

  - Gaz dedektörlerinin,

  - Butonların,

yapısını ve teknik özelliklerini kavrar. Sisteme bağlantılarını yapar.

- Kontrol ünitesinin yapısını ve teknik özelliklerini kavrar. Sisteme bağlar.

- Çıkış cihazlarından,

  - Ses,

  - Işık,

  - Havalandırma kontrol sistemleri,

  - Elektrikli valflerin

yapısını ve teknik özelliklerini kavrar. Sisteme bağlantılarını yapar.

B.HIRSIZ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Amaç : Hırsızlığa karşı korunmada etkin bir güvenlik sistemi oluşturabilme. Sistemin çalışmasını kavrayabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Dedektörlerden,

  - Vücut ısısına duyarlı dedektörlerin,

  - Mikrodalga dedektörlerinin,

  - Hareket dedektörlerinin

yapısını ve teknik özelliklerini açıklar. Sisteme bağlantılarını yapar.

- Manyetik kontakların yapısını tanır.

- Alarm panellerinin çalışmasını açıklar.

- Hırsız haber verme sistemlerinin yapısını tanır.

- GÖRÜNTÜLEME  SİSTEMLERİ

Amaç : Görsel olarak personel takibi yapan sistemleri kurma becerisi kazandırabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Kameraların,

- Monitörlerin,

- VTR lerin,

- Hub’ların,

- Bağlantı elemanlarının

genel yapısını,  çeşitlerini ve teknik özelliklerini açıklar. Sistemin bağlantısını yaparak çalıştırır.

- ASANSÖR ve YÜRÜYEN MERDİVEN SİSTEMLERİ

Amaç : Bina içi ulaşımı kolaylaştıran sistemlerin bakımı ve idamesini sağlamak için gereken bilgi ve kabiliyetleri kazandırabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Kabin ve kapı sistemlerinin teknik özelliklerini açıklar.

- Emniyet fren sisteminin çalışma sistemini kavrar.

- Güç aktarma organlarının yapısını ve özelliklerini tanır.

- Kumanda tablosunun yapısını açıklar. Tablo arızalarını modül değiştirerek giderir.

- Motor ve motor kontrol sistemlerinin çalışmasını kavrar. Hız ve yön kontrol tekniklerini açıklar. Kumanda pano arızalarını tespit eder ve giderir.

- Yürüyen merdiven ve asansör sistemlerinin basit mekanik bakımlarını yapar.

- Hidrolik asansör sistemlerinin teleskobik silindir kontrol şemasını çizer. Sistemin çalışmasını  açıklar.

- AYDINLATMA SİSTEMLERİ

Amaç : Binalarda enerjinin verimli bir şekilde kullanılması için gereken yöntem ve teknikleri  kavrayabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Enerji yönetim tekniklerini açıklar.

- Aydınlatma elemanlarını tanır.

- Otomatik aydınlatma sistemlerinin yapısını açıklar.

- Sistemin montajını yapar ve çalıştırır.

- BİNA İÇİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ

Amaç : Bina içi haberleşmeyi etkin bir şekilde sağlama becerisini kazanabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Görüntülü ve sesli haberleşme cihazlarını ve özelliklerini tanır.

- Tesisat özelliklerini kavrar.

- Cihazlarının bağlantılarını yapar.

- Telefon erişimi ile bina içi cihazların kontrol tekniklerini kavrar.

- GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

Amaç : Bina içerisine insan ve araç giriş-çıkışını kontrol altına alma tekniklerini kavrayabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Otomatik kapıların mekanik hareket sistemlerini kavrar.

- Otomatik kapı ve bariyer motorlarının ve güç aktarma organlarının yapısını açıklar.

- Turnikelerin çalışma sistemlerini kavrar.

- Otomatik kapı, bariyer ve turnikelerin kontrol yöntemlerini açıklar.

- Personel geçiş kayıt tekniklerini açıklar.

- İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

Amaç : Bina içerisindeki havanın sıcaklığını ve kalitesini kontrol eden sistemlerin genel yöntemlerini tanıyabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Isıtma,

- Soğutma,

- Havalandırma sistemlerinin

genel olarak çalışma tekniklerini açıklar. Sistemin elemanlarını tanır. Sistemin kontrol tekniklerini kavrar.