| PROGRAMIN ADI DERSİN ADI DERSİN İŞLENECEĞİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ENERJİ YÖNETİMİ 2. Yıl III. Yarıyıl 4 (Teori:3 , Uygulama:1, Kredi: 4) 56 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

- Türkiye’nin genel enerji durumunu tanıyabilme.

- Türk Sanayisinin yapısını tanıyabilme ve enerji tüketimi kavrayabilme.

- Enerji yönetimini kavrayabilme.

- Ölçü aletleri ile ölçme yapabilme ve ölçüm tekniklerini uygulayabilme.

- Kazanlarda enerji verimliliğinin arttırılmasını kavrayabilme.

- Elektrik sistemlerini tanıyabilme.

- Aydınlatmada enerji tasarrufunu kavrayabilme.

- Ekonomik analiz yöntemleri uygulayabilme.

- Çevre kanununu kavrayabilme.

- Alternatif enerji kaynaklarını tanıyabilme.

- Bileşik ısı-güç üretim sistemleri uygulamalarını kavrayabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

Enerji yönetimi dersi, 11 Kasım 1995 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe uygun olarak, üniversitelerin mühendislik fakültelerinin bünyesinde makine, Elektrik, Kimya, Endüstri ve Çevre mühendisliğine yönelik olarak, fabrikalara enerji yöneticisi yetiştirmek amacıyla lisans seviyesinde bir sömestri süreli olarak okutulmaktadır.

Bu ders Elektrik işleri ETÜT idaresi genel müdürlüğü ile işbirliği yapılıp teknik gezi düzenlenerek Elektrik işleri etüt idaresi genel müdürlüğünün fabrikasının gezilmesi veya yakın sanayideki fabrikaların gezilmesi bu dersin daha iyi anlaşılmasında faydalı olacaktır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarnın Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| TÜRKİYENIN GENEL ENERJİ DURUMU TÜRK SANAYİSİNİN YAPISI, ENERJİ TÜKETİMİ ENERJİ YÖNETİMİ ÖLÇÜ ALETLERİ VE ÖLÇÜM TEKNİKLER KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI ELEKTRİK SİSTEMLERİ AYDINLATMADA ENERJİ TASARRUFU EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ ÇEVRE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI BİLEŞİK ISI-GÜÇ ÜRETİM SİSTEMLERİ | 5 5 10 10 5 15 15 5 10 10 10 |

KONULAR

A. TÜRKİYE’NİN GENEL ENERJİ DURUMU

Amaç:

- Türkiye’nin enerji ihtiyacını tanıyabilme.

- Birincil enerji kaynakları üretim ve tüketimini kavrayabilme.

- Diğer Yenilenebilir enerji kaynakları; Hidrojen ve nükleer enerji türlerini tanıyabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Türkiye’nin enerji ihtiyacını açıklar.

- Aşağıda belirtilen birincil enerji kaynaklarını tanır, üretimi ve tüketimini açıklar.

  - Kömür

  - Petrol ve Doğal Gaz

  - Hidrolik Enerji

  - Ticari Olmayan Kaynaklar

  - Elektrik Enerjisi

- Aşağıdaki diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını tanır.

  - Jeotermal Enerji

  - Güneş

  - Rüzgar

  - Hidrojen

  - Nükleer

B. TÜRK SANAYİSİNİN YAPISI, ENERJİ TÜKETİMİ

Amaç:

- Türk sanayisinin yapısını tanıyabilme.

- Sanayide enerji tüketimini ve yapısını kavrayabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Türk Sanayisinin yapısını tanır.

- Sanayide enerji tüketimini ve yapısını açıklar.

C. ENERJİ YÖNETİMİ

Amaç:

- Enerji tasarrufunun önemini kavrayabilme.

- Enerji tüketimi ile maliyet arasında ilişkiyi açıklayabilme.

- Enerji yöneticisinin görevlerini kavrayabilme.

- Enerji muhasebe sistemini oluşturabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Enerji tasarrufunun önemini kavrar, enerji tüketimi ile maliyet arasındaki ilişkiyi açıklar.

- Enerji yönetimi programının başlatılmasını kavrar.

- Üst yönetim katkı ve desteğini açıklar.

- Enerji komitesi, enerji yöneticisi ve enerji yöneticisinin görevlerini açıklar.

- Enerji muhasebe sistemini oluşturur.

- İzleme hedef oluşturmanın aşamalarını yapar.

  - Veri toplar.

  - Sayaç okur.

  - Üreti izler.

  - Enerji tüketim standardını tayin eder.

  - Standart denklem tiplerini tanır.

  - Hedef belirler.

  - Spesifik enerji tüketimini açıklar.

  - Kümülatif toplam değer grafiğini çizer.

  - Rapor yazar.

D. ÖLÇÜ ALETLERİ VE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

Amaç:

- Sıcaklığın, Akışın, Basıncın ölçülme işlemini yapabilme.

- Nem ölçe aletini kullanabilme.

- Elektriksel ölçümler yapabilme.

- Yanma Bacasından çıkan gazın analizini yapabilme.

- Aydınlık seviyesi, devir sayısı, çizgisel hız ve iletkenlik ölçümü yapabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Sıcaklık, akış ve basınç ölçme işlemlerini yapar.

- Nem ölçme aletlerini tanır ve kullanır.

- Elektriksel ölçümler yapar.

- Yanma bacasından çıkan gazın analizini yapar.

  - İs veya kurum yoğunluğu ölçer.

  - Kimyasal analizler yapar.

    - Sıvı çözeltili analiz cihazlarını tanır ve ölçme yapar.

    - Elektronik cihazları tanır ve ölçümler yapar.

- Aydınlık seviyesi, devir sayısı, çizgisel hız ve iletkenlik ölçme işlemlerini yapar.

E. KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI:

Amaç:

- Kazan tiplerini tanıyabilme.

- Kazanların verimli çalıştırılma işlemini kavrayabilme.

- Kazan verimini etkileyen faktörleri tanıyabilme.

- Emniyet tedbirlerini kavrayabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Kazan tiplerini tanır.

- Kazanların verimli çalıştırılma işlemini kavrar.

- Kazan verimini etkileyen faktörleri aşağıdaki sıralamaya göre açıklar.

  - Eksik yanma.

  - Baca gazındaki su buharı nedeniyle olan ısı kaybı.

  - Kuru baca gazı nedeniyle olan ısı kaybı.

  - Fazla hava.

  - Baca gazı sıcaklığı.

  - Yakıt cinsi.

  - Brülörler.

  - Kazan yükü

  - Kazan yüzeyinden olan ısı kayıpları

  - Blöf nedeniyle olan ısı kaybı.

  - Toplam ısı kayıpları ve kazan verimi.

  - Besi suyu sıcaklığı

  - Kondensatın geri kazanımı.

  - Yanma havası sıcaklığı.

- Emniyet tedbirlerini açıklar.

F.ELEKTRİK SİSTEMLERİ

Amaç:

- Sanayi tesislerinde güç faktörünün düzeltilmesini kavrayabilme.

- Elektrik motorlarında enerji tasarrufu işlemlerini kavrayabilme.

- Statik yol verici cihazları tanıyabilme ve faydalarını kavrayabilme .

- Pompalarda ve fanlarda enerji tasarrufunu kavrayabilme.

- Sürücü sistemleri tanıyabilme.

- Elektrikli ısıtma ve proses uygulamaları kavrayabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Sanayi tesislerinde güç faktörünün düzeltilmesini kavrar gerekli kondansatör gücünün hesabını yapar.

- Elektrik motorlarında enerji tasarrufu işlemlerini kavrar.

  - Elektrik motorlarını çalıştırılmasını ve bakımını yapar.

  - Elektrik motorlarında kayıpları açıklar, verimi hesaplar.

  - Motor verimini arttırmak için pratik önerileri açıklar.

- Statik yol verici cihazları tanır ve faydalarını açıklar.

- Pompalarda ve fanlarda enerji tasarrufunu açıklar.

- Sürücü sistemleri tanır.

- Elektrikk ısıtma ve proses uygulamaları tanır.

G. AYDINLATMADA ENERJİ TASARRUFU

Amaç:

- Endüstri tesislerinde aydınlatma sistemlerini tanıyabilme.

- Aydınlatmada ışık rengini önemini kavrayabilme.

- Aydınlatmada armatür tasarımı ve armatürün sağlaması gereken koşulları kavrayabilme.

- Aydınlatmada armatür ve ışık kaynaklarının seçimi ile enerji tasarrufu yapabilme. Aydınlatmada kontrol yöntemlerini tanıyabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Endüstri tesislerinde aydınlatma; sistemlerini tanır.

- Aydınlatmada ışık renginin önemini kavrar.

- Aydınlatmada armatür tasarımı ve armatürün sağlaması gereken koşulları açıklar.

- Aydınlatmada armatür ve ışık kaynaklarının seçimini yapar enerji tasarrufunu açıklar.

- Aydınlatmada kontrol yöntemlerini tanır.

H. EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ:

Amaç:

- Genel kavramları kavrayabilme.

- proje değerlendirme yöntemlerini kavrayabilme.

- Enflasyonik ortalamalarda proje değerlendirme ve belirsizlik analizi yapabilme.

- Yatırım projelerinin ulusal ekonomik açısından değerlendirilme işlemini yapabilme.

- Birden fazla projenin karşılaştırma işlemini yapabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Aşağıda belirtilen genel kavramları açıklar.

  - Maliyet ve tasarruf tahminlerinin detayı

  - Yatırım tutarı

  - Yatırım ömrü

  - Yatırım hurda değeri

  - İskonto oranı

  - Paranın zaman değeri

  - Bileşik faiz hesapları

- Proje değerlendirme yöntemlerini açıklar.

- Enflasyonik ortalamalarda proje değerlendirme ve belirsizlik analizi yapar.

- yatırım projelerinin ulusal ekonomik açısından değerlendirme işlemini yapar.

- Birden fazla projenin karşılaştırma işlemini yapar.

I. ÇEVRE:

Amaç:  Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan hava kirliliği ve çevre kanununu tanıyabilme hava kirliliği açısından acil önlem gerektiren konuları kavrayabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan hava kirliliğini açıklar.

- Çevre kanununu açıklar.

- hava kirliliği açısından acil önlem gerektiren konuları açıklar.

- Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinde esas alınacak kriterleri kavrar.

J. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI:

Amaç:

- Türkiye’de güneş enerjisi potansiyelini ve kullanım alanını kavrayabilme.

- Termal uygulamaları tanıyabilme.

- Güneş pillerini, rüzgar enerjisini ve rüzgar türbin uygulamalarını kavrayabilme.

- Türkiye’de rüzgar enerjisi durumunu kavrayabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Türkiye’de güneş enerjisi potansiyelini ve kullanım alanını kavrar.

- Termal uygulamaları açıklar.

- Güneş pilleri, rüzgar enerjisini ve rüzgar türbin uygulamaları açıklar.

- Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesinde esas alınacak kriterleri belirtir.

K. BİLEŞİK ISI-GÜÇ ÜRETİM SİSTEMLERİ:

Amaç:

- Bileşik ısı-güç santralarının faydalarını kavrayabilme, bileşik ısı-güç üretimi ile konvansiyonel güç üretiminin mukayesini yapabilme.

- Bileşik ısı-güç üretim sisteminin temel parçalarını tanıyabilme, bileşik ısı-güç üretimi tiplerini kavrayabilme.

- Bileşik ısı-güç üretimi imkanları kavrayabilme değişik sektörlerdeki uygulamaları yapabilme.

Davranışlar (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Bileşik ısı-güç santralarının faydalarını açıklar.

- Bileşik ısı-güç  üretimi ile konvansiyonel güç üretiminin mukayesini yapar.

- Bileşik ısı-güç üretim sisteminin temel parçalarını tanır.

- Bileşik ısı-güç üretimi tiplerini açıklar.

- Bileşik ısı-güç üretimi imkanları açıklar değişik sektördeki uygulamaları yapar.