| PROGRAMIN ADI DERSİN ADI DERSİN İŞLENECEĞİ YARIYIL HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TIBBİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ 2. Yıl III. Yarıyıl 4 (Teori : 3, Uygulama : 1, Kredi : 4) 56 Saat |
| --- | --- |

AMAÇLAR

- Biyomedikal enstrümantasyon ve biyolojik sinyallerin ölçümlerinin temel prensiplerini kavrayabilme.

- Tıbbi cihazları genel olarak tanıma, kulanım alanlarına göre ayırt edebilme.

- Biyopotansiyel sinyal kaynaklarını kavrayabilme.

- Hastane cihazlarının güvenliğini test edebilme ve bakımını yapabilme.

ÖZEL AÇIKLAMALAR

- Konunun daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak için her konudan önce insan fizyolojisi hakkında bilgi verilmelidir.

- Mümkün olduğunca ders laboratuar ortamında işlenmelidir.

- Derste kimyasal, nükleer ve biyolojik tehlikelere karşı öğrenci uyarılmalı ve emniyet tedbirleri anlatılmalıdır.

- Mümkün olduğu kadar çevrede bulunan hastanelere ve laboratuarlara teknik gezi” düzenlenerek öğrencilerin cihazları yerinde görmeleri sağlanmalıdır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Dönem sonu sınav soruları hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.

| KONULAR | Konu Alanlarının Ağırlıkları (%) |
| --- | --- |
| BİOPOTANSİYEL SİNYALLER , ELEKTROKARDİYOGRAMLAR VE ELEKTRİKİ ŞOK HASTANE CİHAZLARI GÜVENLİĞİ VE BAKIMI TIBBİ CİHAZ TRANSDÜSERLERİ VE ELEMAN BAZINDA TAMİR, BAKIM BİYOPOTANSİYEL YÜKSELTEÇLER ELEKTROKARDİYOGRAFİ VE ÜNİTE BAZINDA TAMİR ELECTROENCEPHALOGRAPH VE FİLTRELEME DEFİBRİLATÖR KALP PİLİ TANSİYON VE KAN BASINÇ ÖLÇÜMÜ KLİNİK LABORATUAR EKİPMANLARI RÖNTGEN CİHAZLARI ULTRASONİK CİHAZLAR |  |

KONULAR

# BİOPOTANSİYEL SİNYALLER, ELEKTROKARDİYOGRAMLAR    VE ELEKTRİKİ  ŞOK

Amaç : İnsan vücudunun ürettiği sinyalleri tanır, elektrokardiyogramı açıklar, elektriksel şokun etkilerini ifade edebilme.

Davranışlar  (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Biyolojik dokularda akımın esaslarını açıklar.

  - Fick kanunu tanımlar.

  - Tek – hücre zar potansiyelini açıklar.

  - Bir hücredeki potansiyeli kavrar.

  - Hareket potansiyeli ve kas kasılmasını anlatır.

- Kalpte oluşan biyopotansiyel sinyalleri açıklar. Elektrokordiyagramı tanımlar.

- Elektriksel şoku tanımlar. Elektriksel şokun yüksek frekans etkilerini açıklar. Mikro ve makro şoku tanımlar.

# HASTANE CİHAZLARI GÜVENLİĞİ VE BAKIMI

Amaç : Hastane cihazlarının diğer cihazlardan farkını tanır. Güvenliğini ve karşılaşılacak tehlikeleri açıklar. Gerekli güvenlik önlemlerini alır. Tıbbi cihazların gerekli bakımını yapabilme.

Davranışlar   (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Tıbbi cihazlarda elektrik kazalarının oluşum sebeplerini açıklar

  - Makro şok kazalarını tanımlar gerekli önlemleri alır.

  - Mikro şok kazaları tanımlar gerekli önlemleri alır.

- Elektrik kazalarını engelleyen cihazları kavrar.

  - Akım kesme rölesini kullanır.

  - İzolasyon trafosunun görevlerini tanımlar.

  - Hat izolasyon monitörünü kullanır.

  - Elektriksel güvenlik analiz cihazını kullanarak güvenlik analizi yapar.

- Cihaz güvenlik programını kavrar, planlar  ve uygular.

  - Hastane kurallarını kavrar uygular.

  - Cihazların bakımını güvenlik kuralları çerçevesinde yürütür.

  - Acil güç sistemlerini tanır. Önemini bilerek hazır durumda çalışır kalmasını sağlar.

  - Oksijen güvenliği için gerekli şartları açıklar.

  - Ameliyathanenin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alır.

  - Gaz kaçağı kazalarını sıralar, gerekli emniyet  tedbirlerini alır.

  - Basınç odalarının güvenliğini açıklar.

- Koruyucu bakım yapar. Arıza giderme yöntemlerini kavrar, gerekli arıza algoritmasını çıkarır.

# TIBBİ CİHAZ TRANSDÜSERLERİ, ELEMAN BAZINDA TAMİR VE BAKIM

Amaç : Biyopotansiyel sinyalleri algılamada kullanılan trandüserleri tanıma ve  kullanma, arızalı olanlarını değiştirme, kalibrasyonununu yapabilme.

Davranışlar  (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Elektrot tipi transdüserleri tanır.

  - Yüzey elektrotunu kullanır.

  - Yarım – hücre potansiyeli ve eşdeğer devresini çıkartır.

- Termal trandüserleri tanır. Çalışma prensiplerini açıklar, sınıflandırır.

- Whestone köprüsünü tanır işlevini kavrar, hassasiyetini ayarlar.

- Gerilme ölçerlerin (strain guage) yapısını ve çalışma prensibini açıklar. whestone köprüsü ile birlikte kullanır.

- Kapasitif transdüserleri tanır.

- Endüktif  transdüserlerin yapısını açıklar, kullanır.

- Eleman bazında tamir ve bakım yapar.

# BİYOPOTANSİYEL  YÜKSELTEÇLER

Amaç : Biyopotansiyel sinyalleri yükseltme ve işleme için kullanılan yükselteç devrelerini tanıma, çalışma prensibini açıklayabilme.

Davranışlar  (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Fark amplifikatörünü eviren ve evirmeyen olarak kullanır.

  - Op-amp gerilim ve akım kaynakları inceler.

  - Kazanç kontrollü enstrüman amplifikatörleri kavrar.

  - Kazanç  kontrollü fark amplifikatörleri açıklar.

  - Ara amplifikatörü tanımlar.

  - Biyopotansiyel ölçme arabiriminin kulanım alanlarını ve çeşitlerini tanımlar.

- Biyopotansiyel sinyal yükselteçlerinin tamir ve bakımını yapar.

# ELEKTROKARDİYOGRAFİ (ECG)VE ÜNİTE BAZINDA TAMİR.

Amaç: Elektrokardiyografinin yapısını açıklayabilme, bağlantılarını yapabilme, iç ünitelerini tanıyabilme, oluşabilecek arızaları giderebilme.

Davranışlar   (Bu konu sonunda öğrenciler):

- ECG’nin yapısını anlatır.

  - ECG’nin blok diyagramını çizer.

  - ECG Prop bağlantılarını yapar.

  - Ortak modlu gerilim azalmasını açıklar.

  - ECG'de kullanılan push-pull güç amplifikatörlerini tanır.

  - Güç amplifikatörleri ile ofset kontrolünü yapar.

  - ECG’de kullanılan güç kaynaklarını kavrar. Arızalarını giderir.

  - ECG’de oluşabilecek diğer arızaları giderir. Bakımını yapar.

# ELECTROENCEPHALOGRAPH (EEG) VE FİLTRELEME.

Amaç : Electroencephalographın yapısını açıklamak. Bağlantılarını yapmak. İç ünitelerini tanımlamak. Filtrelerini ve kulanım alanlarını açıklamak. Oluşabilecek arızaları giderebilme.

Davranışlar   (Bu konu sonunda öğrenciler):

- EEG’nin yapısını anlatır.

  - EEG’nin blok diyagramını çizer.

  - EEG’nin elektrotlarını tanır ve kullanır.

  - Teşhiste EEG’nin önemini kavrar.

- EEG cihazında kullanılan filtreleri sınıflandırır yapılarını açıklar.

  - Birinci sınıf filtreleri tanımlar.

  - Üst düzey aktif filtreleri açıklar.

  - İkinci sınıf alçak geçiren filtrelerin yapısını açıklar.

  - Üçüncü sınıf alçak geçiren filtrelerin yapısını açıklar.

  - Bant geçiren filtrelerin yapısını açıklar.

- EEG cihazının bakımını ve onarımını yapar.

# DEFİBRİLATOR

Amaç : Defibrilatörün yapısını açıklayabilme, bağlantılarını yapabilme, iç ünitelerini tanıyabilir. Kulanım alanlarını açıklayabilir. Oluşabilecek arızaları giderebilme.

Davranışlar  (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Defibrilatorlerin çalışma prensibini anlatır.

  - Defibrilatörün analizini yapar.

  - Defibrilatörün dalga formlarını ve şekillerini inceler.

  - Defibrilatorde düşük voltajlı dalga biçimini inceler.

  - Defibrilatörün bakımını ve tamirini yapar.

# KALP PİLİ

Amaç : Kalp pillerinin yapısını açıklamak. Çeşitlerini sıralayabilme.

Davranışlar  (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Kalp pilinin özelliklerini kavrar.

  - Kalp pili bataryalarını açıklar.

  - Kalp pilinin özellikleri tanımlar.

  - Kalp pili karakteristiklerinin açıklaması yapar.

  - Programlanabilir kalp pillerini tanır, program yapılarını açıklar.

# TANSİYON VE KAN BASINÇ ÖLÇÜMÜ

Amaç : Tansiyon ölçme metotlarını, dolaşım sistemi ölçümlerini yapmak. Transdüserlerin kalibrasyonunu yapmak. Bu cihazların bakım ve onarımını yapabilme.

Davranışlar  (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Dolaşım sistemi ölçümlerini sınıflandırabilme, ölçüm prensibini ifade edebilme, ölçüm cihazını kullanabilme.

  - Kalbin pompalama işlemini kavrar.

  - Atardamar basınç ölçümünü yapar.

  - Akış direncini tanımlar.

  - Direkt basınç algılama cihazları ile kan basıncını ölçer.

  - Kan basıncı ölçen transdüserleri kalibre eder.

  - Kalpteki basınç ölçümlerini yapar.

# KLİNİK LABORATUAR EKİPMANLARI

Amaç : Klinik laboratuar cihazlarını ve bu cihazlarda kullanılan ekipmanları tanıyabilme, laboratuarda yapılan ölçmelerin temel esaslarını açıklayabilme, Bu cihazların bakım ve onarımını yapabilme.

Davranışlar  (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Kimyasal elektrotları ve analizörleri tanır.

  - pH elektrotunu tanır. Kulanım amacını açıklar.

  - Kan gazı analizöründe kullanılan CO2 elektrotunu kullanır.

  - Kan gazı analizöründe kullanılan O2 elektrotunu kullanır.

  - İğnesiz kan gazı izleme sistemini açıklar.

  - Duman fotometrelerini kavrar.

  - Kan hücre sayıcılarını sıralar. Tanır ve çalışma prensibini açıklar.

  - Kan hücre sayımı için optik metodu kullanır.

  - Klinik laboratuar cihazlarının bakım ve onarımını yapar.

# RÖNTGEN CİHAZLARI

Amaç : Röntgen cihazlarının ve bu cihazlarda kullanılan ışınımın yapısını kavrayabilme, çeşitlerini tanıyabilme, bu cihazlarda oluşabilecek tehlikelere karşı önlem alabilme. Bakımını yapabilme ve arızalarını giderebilme.

Davranışlar  (Bu konu sonunda öğrenciler):

- X Işınlarının özelliklerini kavrar, frekansını ve dalga boyunu açıklar.

  - X Işın Tüpünün yapısını ve çalışma prensibini açıklar.

  - X Işınlarını yapısını kavrar.

  - X Işın absorbsiyonunu açıklar.

  - X Işın ekipmanları blok diyagramını çizer.

  - Floroskopik sistemini kullanan cihazları tanır. Sistemin yapısını açıklar.

  - X Işını tarayıcılarını sıralar, sınıflandırır. Çalışma prensibini açıklar.

  - Nükleer tıbbi görüntüleme sistemini kavrar.

  - Radyasyon algılayıcılarını açıklar.

  - Foto çoğaltıcı tüpün yapısını anlatır.

  - Gama ışın kamerasının yapısını ve çalışma prensibini açıklar.

  - Radyasyon dozunu etkilerini, tehlike sınırlarını bilir buna göre önlemler alır.

  - Röntgen cihazlarını ünite bazında tamir eder.

# ULTRASONİK CİHAZLAR

Amaç : Ultrasonik esasa dayalı cihazları tanıyabilme, bu cihazlarda kullanılan transdüserleri ve cihaz ekipmanlarını kullanabilme.

Davranışlar  (Bu konu sonunda öğrenciler):

- Ultrasonik terapi ve teşhis ekipmanlarını tanır, çalışma prensiplerini açıklar.

  - Terapide kullanılan ultrasonik cihazları tanır.

  - Piezoelektrik transdüserin yapısını açıklar.

  - Ultrasonik görüntüleme ekipmanlarının yapısını kavrar.

  - Display ünitesini tanır. Nasıl çalıştığını anlatır.

  - Ultrasonik dalgaları tanır.

  - Ultrasonik yansıma analizini yapar.

  - Ultrasonik gücü tanımlar.

  - Ultrasonik dalgalarda zayıflamayı açıklar.

  - Ultrasonik kan akışı ölçme cihazını tanır.

  - Doppler etkisini açıklar, analiz eder.

  - Geçiş zamanını analiz eder.

# Text boxes

5

5

10

5

10

5

10

10

10

10

10

10